## Hoja1
item | descripcion | un | cant | valor_unitario | valor_parcial
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 67111676.51
| Localización y replanteo (revalidación de medidas comparadas con los planos) | m2 | 185.5071 | 25300 | 4693329.63
| Conexión de provisional a tablero eléctrico existente al interior del local | Gl. | 1 | 1650000 | 1650000
| Instalación de iluminación provisional interna de obra | Gl. | 1 | 650000 | 650000
| Suministro e instalación de cerramiento provisional autoportante en Superboard a una cara H:4,32m con estructura cada 60cm (Incluye desmonte cuando finalice la obra, puerta en medidas enviadas por planos, refuerzo de madera, bisagras, cadena, retiro de material con interaseo y candado) | m2 | 184.7638 | 82300 | 15206060.74
| Demolición de piso en porcelanato 3cm, barra, techos y piso bodega interna (Incluye trasiego y deposición de materiales con empresa autorizada por Opain (Interaseo). Se exigirán certificaciones emitidas por interaseo por cada deposición de material que se realice. | m2 | 185.5071 | 55000 | 10202890.5
| Señalización de obra con Colombinas, cinta peligro (a tres bandas), avisos de sendero peatonal (0,60x0,40), bastones para hombre guía. (para descargues de material y actividades fuera del local). Se puede emplear durante el transcurso de la obra. | Gl. | 1 | 1450000 | 1450000
| Scanner con Georradar para ejecutar pases en placa (Incluye servicio de escaneo, informe con las zonas viables para perforar y abertura de orificios con saca núcleos, con contratista autorizado opain) | m2 | 185.5071 | 168400 | 31239395.64
| Regatas en placa maciza aprobadas por scanner georradar | Gl. | 1 | 1450000 | 1450000
| Perforaciones con saca núcleos de 1" aprobadas por escáner georradar. | UN | 2 | 285000 | 570000
2 | PISOS |  |  |  | 34800316
| Lámina de superboard perimetral para costados de placa elevada. | ml | 11.7225 | 98600 | 1155838.5
| Cargue de sobre piso en mortero 1:4 con espesor de 1cm, incluye afinado y alistado para enchape. | m2 | 185.51 | 87450 | 16222849.5
| Suministro e instalación de media caña en resina de incrustar a 5cm perimetral de pisos (incluye esquineros, rinconeros, llenado interno con pega, sellado en silicona superior e inferior, estucado, lijado y acabado en pintura epóxica blanca) | ml | 80 | 72400 | 5792000
| Suministro e instalación de guarda escobas metálico perimetral al módulo de operaciones a sobre piso tipo Metal Dorado estelar 22210 Pintuco acabado metalizado electrostática, Zona operaciones Incluye hermetización y elementos de fijación e instalación | ml | 11.72 | 95400 | 1118088
| Dilataciones a 1 cm (Incluye cola ratón, Relleno con Sikadur 51 SL Plus Gris) | ml | 135.1 | 75400 | 10186540
| Suministro e instalación de poyo en concreto para caja fuerte. Según especificación y manuales de instalación para caja fuerte. (anclado al superboard) | un | 1 | 325000 | 325000
3 | ENCHAPES |  |  |  | 68207000
| Suministro e instalación de enchape de piso porcelanato ref. Amostra khali greige Novarcillas de 1.20x0.60 junta 3mm trabado 15% acabado satinado (incluye pega, boquilla epóxica Alfaquick #100, limpieza y sellado). | m2 | 56 | 287900 | 16122400
| Suministro e instalación de enchape de piso porcelanato ref. One terrazo 1.20 x 0.60 Decorcerámica junta corrida vertical acabado mate (Incluye pega, boquilla lavable, limpieza y sellado). | m2 | 32 | 295400 | 9452800
| Suministro e instalación de enchape de piso porcelanato ref. Essential Taupe 0.75 x 1.50 Attmoaferas junta corrida vertical, acabado mate (Incluye pega, boquilla lavable, limpieza y sellado). | m2 | 92 | 223200 | 20534400
| Suministro e instalación de dilatador de porcelanato en aluminio color bronce de 1cm de espesor (Incluye sellado, boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación). | ml | 18 | 32800 | 590400
| Suministro e instalación de enchape de muros cerámica Brick Vivant Ligne blanco decorcerámica junta vertical, acabado esmaltado (Incluye sellado, boquilla, rayado de muro y pega). | m2 | 30 | 395800 | 11874000
| Suministro e instalación de enchape de muros cerámica Brick Vivant Ligne Greige decorcerámica junta vertical, acabado esmaltado (Incluye sellado, boquilla, rayado de muro y pega). | m2 | 15 | 395800 | 5937000
| Enchape 20x20 bajo barra incluye rayado de muro, pega, boquilla y esquineros en acero | m2 | 40 | 92400 | 3696000
4 | CIELO RASO |  |  |  | 30571602
| Cielo raso en dry-wall bodega, con estructura cada 60 cm (24"), perfilería rolada calibre 24, lámina de panel yeso de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas indicado; incluye acabado y tres manos de pintura a base de aceite lavable. | m2 | 21 | 92400 | 1940400
| Cielo raso en drywall barra, con estructura cada 60 cm (24"), perfilería rolada calibre 24, lámina de panel yeso de 1/2", acabado con tratamiento de juntas indicado; incluye acabado Microcemento Blanco Natural NE157P Ecocomenti Texturizado (Mezclar ambos materiales para lograr un tono igual al del Wrap Up) | m2 | 34 | 195300 | 6640200
| Cielo raso en lobby, con estructura cada 60 cm (24"), perfilería rolada calibre 24, lámina de panel yeso de 1/2", acabado con tratamiento de juntas indicado; incluye acabado Microcemento Blanco Natural NE157P Ecocomenti Texturizado (Mezclar ambos materiales para lograr un tono igual al del Wrap Up) | m2 | 30.68 | 195300 | 5991804
| Dintel en drywall barra, acabado fórmica country side OAK 1533 con estructura cada 60 cm (24''), perfilería rolada calibre 24, lámina de panel yeso de 1/2'', acabado con tratamiento de juntas indicado. | m2 | 12 | 541800 | 6501600
| Suministro e instalación de listones en madera triangulares según planimetría y Wrap up para techo acabado fórmica Country side Oak 1533 (Incluye desmonte de palillaje existente, cambio y todos los elementos necesarios para su correcto montaje) | m2 | 33.22 | 285900 | 9497598
5 | MUROS, DRY WALL y SUPER BOARD |  |  |  | 41129412
| Muro en Superboard espesor hasta 0,15m. 2 caras, con estructura cada 61 cm (24"), perfilería rolada calibre 26, lámina de fibrocemento de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas; Incluye tapas, filos y dilataciones | m2 | 50.28 | 198700 | 9990636
| Muro en Superboard espesor hasta 0,15m. 1 cara, con estructura cada 61 cm (24"), perfilería rolada calibre 26, lámina de fibrocemento de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas; Incluye tapas, filos y dilataciones | m2 | 60 | 139090 | 8345400
| Acabado con Microcemento Blanco Natural NE157P Ecocementi Texturizado en muros (Incluye Mate barnizado y mano de vinilo acrílico después de que el artista termine el arte) | m2 | 60 | 135800 | 8148000
| Suministro e instalación de ovalo para pantallas en superboard espesor hasta 0,15cm 1 cara con bordes metálicos en dorado estelar 22210 electrostática según planos y referencia wrap up. | m2 | 10 | 62400 | 624000
| Suministro e instalación de botones de fumigación grival en muros y muebles. (Incluye hermeticidad en todas sus esquinas) | und | 10 | 89400 | 894000
| Suministro e instalación de tapas de fumigación de 10x10 en muros y muebles. (Incluye hermeticidad en todas sus esquinas). | und | 20 | 126800 | 2536000
| Suministro e instalación de Microcemento al natural + AL Natural NE127P Ecocementi en muros (según especificaciones de wrap up). | m2 | 50.28 | 135400 | 6807912
| Suministro e instalación de imprimante pva 2 manos para muro en arte (se aplica una vez el artista haya terminado de pintar) | m2 | 28.96 | 18400 | 532864
| Suministro e instalación de esquineros metálicos dorado estelar 22210 electrostática | un | 20 | 121300 | 2426000
| Suministro e instalación de refuerzos en madera para instalación de pantallas. | un | 14 | 58900 | 824600
6 | BODEGA INTERNA |  |  |  | 17987672
| Suministro e instalación de refuerzo en madera maciza en pórtico para instalación de puerta | und | 3 | 380000 | 1140000
| Suministro de pintura base de aceite lavable blanca para muros y techos en bodega | m2 | 110.28 | 27400 | 3021672
| Suministro e instalación de extractor de olores industrial de 15" en techo, incluye marcos, angeo y demás elementos para su correcta instalación (Dejar interruptor independiente por cada cuarto donde se ubiquen los extractores) | Un | 6 | 658000 | 3948000
| Suministro e instalación de panel hermético led redondo de incrustar para cielorraso (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y montaje) | Un | 10 | 42800 | 428000
| Suministro e instalación de puerta con hoja batiente empotrada en muro 1x2,20m Acabado: palillaje enchapado en fórmica Countryside Oak 1533, cara interna en acero con rejilla de ventilación en la parte inferior, Medidas según planos de diseño y acabados según Wrap up. | und | 3 | 3150000 | 9450000
7 | BODEGA DENTRO DEL AEROPUERTO |  |  |  | 21364654.3
| Reparación de puerta panel 90cm , batiente mas chapa (Incluye cambio de espuma para hermeticidad, mantenimiento de chapas y cerraduras) | Un | 1 | 2937600 | 2937600
| Demolición de enchape existente en muros. (Incluye recolección y deposición con interaseo) | m2 | 62.04 | 33000 | 2047320
| Demolición de cielorraso existente (Incluye recolección y deposición con interaseo) | m2 | 25.1 | 28000 | 702800
| Cielo raso en dry-wall bodega, con estructura cada 60 cm (24"), perfilería rolada calibre 24, lámina de panel yeso de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas indicado; incluye acabado y tres manos de pintura a base de aceite lavable. | m2 | 25.1 | 74500 | 1869950
| Aseo y mantenimiento de red contra incendios existente | GL | 1 | 75000 | 75000
| Suministro e instalación de pintura industrial TRAFICO para pisos , 3manos | m2 | 25.0905 | 129600 | 3251728.8
| Pintura para muros en esmalte blanco lavable x 2 manos (incluye muros y cielorraso) | m2 | 87.1305 | 18200 | 1585775.1
| sellamiento de ductos y huecos en pared con poliuretano expansivo | m2 | 16.3 | 25300 | 412390
| Desmonte de lámparas existentes (Incluye trasiego y deposición) | Un | 6 | 14600 | 87600
| Suministro e instalación de lámparas tipo panel Led de 60x60 | Un | 6 | 351000 | 2106000
| Sello hermético y cambio de tomacorrientes existentes | Un | 6 | 7100 | 42600
| Retiro de zócalo y demolición en la base para incrustar media caña | ML | 20.68 | 10300 | 213004
| Suministro e instalación de media caña en resina , con terminación en pintura de tráfico | ML | 20.68 | 74500 | 1540660
| Sellos herméticos en tomas con silicona antihongos | Un | 20 | 7100 | 142000
| Suministro e instalación de extractor de olores industrial de 15" en techo, incluye marcos, angeo y demás elementos para su correcta instalación | Un | 4 | 658000 | 2632000
| Movimiento de rociadores de red contra incendios (Incluye tramite y adecuación ejecutada por Jhonson Controls) | Un | 1 | 650000 | 650000
| Movimiento de detector red contra incendios (Incluye trámite y adecuación ejecutada por Jhonson Controls) | Un | 1 | 650000 | 650000
| Aseo, limpieza y deposición de basura en obra | m2 | 87.1305 | 4800 | 418226.4
8 | ESTRUCTURA |  |  |  | 23062200
| Suministro e instalación de estructura para cajón en vidrio templado con marcos para montaje de Macramé montañas encapsulado. Deben ir encapsulado en vidrio templado de 5mm por delante y por detrás. (Coordinar instalación con fabricante del macramé) | M2 | 17 | 1356600 | 23062200
9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 28487600
| Tubería PVC presión rde-9 ø1/2" marca Pavco o gerfor | ml | 40 | 17200 | 688000
| Accesorio ø1/2" marca Pavco o gerfor | und | 50 | 12100 | 605000
| Registro de ø1/2" roscado | und | 12 | 75600 | 907200
| Racor de 1/2" npt hembra X 3/8" npt macho | und | 4 | 94500 | 378000
| Punto h - a.f. pvc-p gerfor o pavco 1/2" | und | 12 | 122200 | 1466400
| Tubería pvc presión rde-9 ø1/2" marca pavco o gerfor | ml | 32 | 17200 | 550400
| Accesorio ø1/2" marca pavco o gerfor | und | 42 | 12100 | 508200
| Registro de ø1/2" roscado | und | 10 | 75600 | 756000
| Punto h - a.f. pvc-p gerfor o pavco 1/2" | und | 8 | 122200 | 977600
| s.s. pvc sanitaria gerfor o pavco ø2" | und | 12 | 250300 | 3003600
| s.s. sifón de 2" | und | 4 | 250300 | 1001200
| Tubería pvc sanitaria ø3" pavco o gerfor | ml | 16 | 50300 | 804800
| Tubería pvc sanitaria ø2" pavco o gerfor | ml | 20 | 42900 | 858000
| Accesorio ø3" pavco o gerfor | und | 24 | 83400 | 2001600
| Accesorio ø2" pavco o gerfor | und | 30 | 67700 | 2031000
| Suministro e instalación de caja lavadora (incluye sellado de orificios que no se vayan a usar, bujes en caucho para garantizar hermeticidad y reducciones en pvc según mangueras de equipos) | und | 8 | 95400 | 763200
| Suministro e instalación de tapa registro 15x15 (incluye sticker fumigación y hermeticidad con sika en laterales) | und | 10 | 87900 | 879000
| Suministro e instalación de tapón decorativo grival (incluye hermeticidad con sika en laterales) | und | 8 | 62400 | 499200
| Suministro e instalación de rejilla anticucharacha 3x2" en piso marca grival | und | 4 | 115800 | 463200
| Suministro e instalación de llave jardín 1/2" galvanizada marca grival (incluye acoples, terminales, pegante y demás accesorios requeridos para correcta instalación) | und | 2 | 95400 | 190800
| Suministro e instalación de llave de agua filtrada (incluye acoples, terminales, pegante y demás accesorios requeridos para correcta instalación) | und | 2 | 845300 | 1690600
| Suministro e instalación de llave sensor para lavaplatos (incluye acoples, terminales, pegante y demás accesorios requeridos para correcta instalación) | und | 4 | 1235400 | 4941600
| Instalación de coldrink triple (incluye acoples, pegante, mangueras y demás accesorios requeridos para correcta instalación) | und | 2 | 495600 | 991200
| Mantenimiento correctivo de pozo eyector existente, incluye limpieza, reforzamiento en acero, cambio de tapas en acero con superficie antideslizante, sellos anti olor, sellos de goma y cambio de bombas eyectoras (Incluye tablero para controlar la activación de las bombas eyectoras). | und | 1 | 1345000 | 1345000
| Suministro e instalación cuelga traperos para poceta | und | 2 | 93400 | 186800
10 | APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 3906500
| Suministro e instalación de llave de jardín 1/2" para lava traperos | Un | 1 | 95400 | 95400
| Suministro e instalación de llave de agua filtrada (incluye acoples, terminales, pegante y demás accesorios requeridos para correcta instalación) | Un | 1 | 845300 | 845300
| Suministro e instalación de llave sensor para lavaplatos (incluye acoples, terminales, pegante y demás accesorios requeridos para correcta instalación) | Un | 1 | 1235400 | 1235400
| Suministro e instalación de llave sensor para lavamanos (incluye acoples, terminales, pegante y demás accesorios requeridos para correcta instalación) | Un | 1 | 1235400 | 1235400
| Instalación de filtro everpure triple (Incluye accesorios para montaje y los elementos necesarios para un correcto funcionamiento. (Artefacto suministrado por Procafecol, el contratista se encargará solo de su instalación). | Un | 1 | 495000 | 495000
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 44416200
| Salida para Spot doble | UN | 14 | 133300 | 1866200
| Salida para iluminación hermética | UN | 10 | 133300 | 1333000
| Salida para iluminación larga en barra | UN | 6 | 133300 | 799800
| Salida para Aviso | UN | 5 | 133300 | 666500
| Salida para iluminación de muro | UN | 4 | 133300 | 533200
| Salida para iluminación led descolgada | UN | 8 | 133300 | 1066400
| Salida para lámpara descolgada ILU04 | UN | 1 | 133300 | 133300
| Salida para iluminación de emergencia | UN | 8 | 133300 | 1066400
| Salidas para iluminación de montañas | UN | 3 | 133300 | 399900
| Salida para Interruptor Doble, incluye tubería PVC diámetro de ½", cable 12 AWG tipo THHN, caja 5800, Interruptor Doble Línea Decora - Levitón, tapa y accesorios.(Marquillada) | UN | 8 | 147600 | 1180800
| Salida para Toma Corriente Doble con Polo a Tierra 15A 125V Línea Decora Blanca marca LEVITON con Tapa Metálica para ser instaladas en los congeladores, refrigeradores y cajas registradoras.(Marquillada) | UN | 21 | 165200 | 3469200
| Salida para Toma Corriente Doble con Polo a Tierra 15A 125V Línea Decora Blanca tipo GFCI marca LEVITON con Tapa Metálica para ser instaladas en Zonas donde se pueda presentar humedad (Marquillada) | UN | 12 | 148700 | 1784400
| Salida para Sensor Lavamanos | UN | 2 | 133300 | 266600
| Salida para Sensor Lava platos | UN | 1 | 133300 | 133300
| Salida para Extractores en techo | UN | 8 | 133300 | 1066400
| Salida para extractores en barra | UN | 6 | 133300 | 799800
| Suministro e instalación de extractores en barra de 11" (Incluye marco, sello hermético y angeo, junto con todos sus elementos necesarios para montaje). | UN | 12 | 133300 | 1599600
| Salida para Toma Corriente Doble con Polo a Tierra 15A 125V Color Naranja con Tapa; para ser instaladas en el Sistema Regulado será la REF: 5262-IG LEVITON | UN | 24 | 148700 | 3568800
| Salida Toma corriente Bifásica (Maquina Espresso) (2F#10+1T#10) Incluye Toma Toma Sencilla Incrustar 30AMP 125V 2F + T REF: L530-R | UN | 2 | 223200 | 446400
| Salida Toma corriente Bifásica [Vitrina Pastelera - Molino Kryo (x2)] (2F#12+1T#12) Incluye Toma 3X20A Marca Codelca | UN | 6 | 223200 | 1339200
| Salida Toma Corriente Trifásica (Horno Combi) Incluye Toma de Incrustar L14-30R la Clavija será suministrada por el proveedor de Maquina. | UN | 1 | 304400 | 304400
| Salida Toma Corriente Bifásica (VTA6S) Incluye Toma de Incrustar marca Codelca | UN | 2 | 223200 | 446400
| Salida Toma Corriente Trifásica (Horno Turbochef) | UN | 1 | 304400 | 304400
| Salida Toma Corriente para alimentación y Salida UPS de tipo Monofásica, Incluye Toma L530-R y Clavija L530-P | UN | 2 | 223200 | 446400
| Suministro e instalación de Luminaria Led de Emergencia tipo aplique para uso interior, con diseño compacto basado en módulos led lineales REF: P26848 Sylvania, Potencia Led 4W, tensión de operación 120-277v con autonomía de 90 min. | UN | 8 | 135900 | 1087200
| Suministro de Accesorios y elementos necesarios para la Instalación de Lámparas | UN | 40 | 14200 | 568000
| Suministro de Accesorios y elementos necesarios para la Instalación de Extractores | UN | 22 | 35800 | 787600
| Tablero General Sistema Red Normal [TGN]. Tablero del Tipo Enchufable Trifásico de 30 circuitos CON espacio para Totalizar. Con Tapa, Puerta y Chapa; marca certificada Sugerida LEGRAND REF: TWC-30MBO / SCHNEIDER REF: NTQ-430-T-SQ / TERCOL TRP330T | UN | 2 | 1145300 | 2290600
| Tablero monofásico para interruptores Riel DIN de 6 Circuitos; marca certificada Sugerida SCHNEIDER REF: ZA000611033 / CILES REF: 730301U / PROELECTRICOS REF: 3231E04046 | UN | 2 | 785900 | 1571800
| Breakers Industrial Fijo Termomagnético de 3x60A 208V, 25kA, para Totalizador Tablero Eléctrico [TN]; Según Referencias REF: 027006 LEGRAND / REF: EZC100B3050 SCHNEIDER / 1SDA066516R1 ABB. | UN | 2 | 305400 | 610800
| Breakers Enchufable 3x30A 208V, 10kA (Ref.: DSE-3030 si el Tablero es LEGRAND y Ref.: HOM330 si el Tablero es SCHNEIDER y ITM330 Blanco si el Tablero es TERCOL ) | UN | 4 | 171000 | 684000
| Breakers Enchufable 2x30A 208V, 10kA (Ref.: DSE-2030 si el Tablero es LEGRAND y Ref.: HOM230 si el Tablero es SCHNEIDER y ITM230 Blanco si el Tablero es TERCOL ) | UN | 2 | 91000 | 182000
| Breakers Enchufable 2x20A 208V, 10kA (Ref.: DSE-2020 si el Tablero es LEGRAND y Ref.: HOM220 si el Tablero es SCHNEIDER y ITM220 Blanco si el Tablero es TERCOL ) | UN | 6 | 93500 | 561000
| Breakers Enchufable 1x30A 208V, 10kA (Ref.: DSE-1030 si el Tablero es LEGRAND y Ref.: HOM130 si el Tablero es SCHNEIDER y ITM130 Blanco si el Tablero es TERCOL ) | UN | 2 | 37200 | 74400
| Breakers Enchufable 1x20A 208V, 10kA (Ref.: DSE-1020 si el Tablero es LEGRAND y Ref.: HOM120 si el Tablero es SCHNEIDER y ITM120 Blanco si el Tablero es TERCOL ) | UN | 28 | 32900 | 921200
| Breakers Diferencial de 2 Polos, Posición del Neutro a la Izquierda, Corriente nominal (In) 25A sensibilidad ante fugas a tierra 30 mA Ref.: 411504 LEGRAND; Ref.: A9R61225 SCHNEIDER; Ref.: 302600179 CHINT y Ref.: SDR22530 STECK | UN | 2 | 302300 | 604600
| Mini Interruptor Automáticos Tipo MCB (Mini Circuito Breakers), Capacidad De Ruptura 10 Ka, Protección Termo magnética de 1x20A; REF: BKJ63N 1P C20 / ITM115 / 407671 LEGRAND | UN | 6 | 32900 | 197400
| DPS HOMELINE 120V -20kA Tipo Enchufable HOM120SB - SCHNEIDER | UN | 6 | 156000 | 936000
| Certificación RETIE de Instalaciones Eléctricas ante Organismo Acreditado por la ONAC | GLB | 2 | 3345000 | 6690000
| 1Ø1" PVC | ML | 24 | 12200 | 292800
| 1Ø1¼" PVC | ML | 80 | 16700 | 1336000
12 | Instalaciones Datos - Sonido y CCTV - Cableado Estructurado- Mueble Rack |  |  |  | 32941400
| Salida Para Datos Doble en Categoría 6a; ortronix o panduit Incluye Tubería de 1"; ¾" PVC - EMT, Caja Metálica Ref. 2400 (4"X4"), Cable UTP Cat 6a legrand o panduit | UN | 20 | 298500 | 5970000
| Salida Para Datos Sencilla en Categoría 6a; ortronix o panduit Incluye Tubería De 3/4" EMT, Caja Metálica Ref. 2400 (4"X4"), Cable UTP Cat 6a legrand o panduit | UN | 20 | 245000 | 4900000
| Suministro e Instalación de Gabinete Rack de Pared de Tapas laterales removibles GT-2189 - 14U (Alto: 684 mm, Ancho: 525 mm, Fondo: 510 mm | UN | 2 | 1045000 | 2090000
| Herraje plano Categoría 6 o 6A - 24 Puertos legrand o panduit | UN | 2 | 425000 | 850000
| Conector Jack RJ45, Categoría 6 legrand o panduit | UN | 44 | 48500 | 2134000
| Face Plate Doble Blanco, Incluye Tapa Espacio legrand o panduit ; Incluye Tapa Espacio | UN | 22 | 34000 | 748000
| Suministro e Instalación en Rack de Patch Cords Categoría 6 UTP Color Azul de 50cms ortronix o panduit | UN | 22 | 32300 | 710600
| Suministro e Instalación en Rack de Patch Cords Categoría 6 UTP Color Azul de 1,5 mts ortronix o panduit | UN | 22 | 40400 | 888800
| Suministro y Conexión de Swich Web Smart Gigabit de 24 Puertos con 4 Puertos Gigabit Y 2 Ranuras Mini- Gbic Teg-424ws (V1.0r) | UN | 2 | 1485900 | 2971800
| Suministro de MultiToma Horizontal con 6 salidas eléctricas con Polo Aislado a Tierra para ser Instalada en el Rack con Interruptor Piloto | UN | 2 | 305400 | 610800
| Organizador de Cables Horizontal para Rack 1U | UN | 4 | 96400 | 385600
| Certificación LEGRAND o PANDUIT para cada punto de red | UN | 22 | 83900 | 1845800
| Conexión a colocation realizada por jhonson controls o contec | gl | 1 | 1340000 | 1340000
| Conexión a racks realizada por jhonson controls o contec | gl | 1 | 1340000 | 1340000
| Tramite de generación de nuevas marquillas para puntos de red y conexión a rack colocation con el aeropuerto. | UN | 40 | 70000 | 2800000
| Marcación y Certificación de Puntos Datos & Datos | UN | 40 | 83900 | 3356000
13 | ILUMINACION |  |  |  | 9453400
| Suministro e instalación de lampara tipo spot ILU01doble de incrustar según referencia wrap up a 4500k (Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje). | UN | 14 | 175600 | 2458400
| Suministro e instalación de aplique led de muro ILU02 doble 3500k según referencia de wrap up (incluye todos los elementos necesarios para su montaje). | UN | 4 | 345000 | 1380000
| Suministro e instalación de lámpara decorativa ILU03 colgante según referencia wrap up a 3500k LA CAPERUZA SERÁ SUMINISTRADA POR LIANA incluye la instalación de esta, la luminaria es solo bombillo y cable descolgante (Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su montaje) | UN | 8 | 185000 | 1480000
| Suministro e instalación de Luminiaria lineal led de barra largo 2,50 | UN | 6 | 425000 | 2550000
| Suministro e instalación de lineal led en lámpara decorativa ILU04 EL TEJIDO SERÁ SUMINISTRADO POR LIANA se deberá coordinar la instalación de la luminaria con ellos y realizar el montaje de la lámpara. | UN | 1 | 425000 | 425000
| Suministro e instalación de aplique led de emergencia, incluye todos los accesorios necesarios para su correcto montaje. | UN | 8 | 145000 | 1160000
14 | DISEÑO DETECCION |  |  |  | 7787200
| Suministro, transporte e instalación de detector de temperatura inteligente, direccionable, (detector de aumento de tasa de calor), marca Simplex referencia 4098-9733. Incluye base estándar para detector. Se debe ejecutar con Jhonson Controls empresa autorizada por Opain | Un | 4 | 895000 | 3580000
| Suministro, transporte e instalación de estación manual de doble acción. Se debe ejecutar con Jhonson Controls empresa autorizada por Opain | Un | 2 | 794000 | 1588000
| Suministro, transporte e instalación de módulo aislador de cortocircuito referencia 4090-9116, incluye base. Se debe ejecutar con Jhonson Controls empresa autorizada por Opain | Un | 2 | 456000 | 912000
| Suministro, transporte e instalación de tubería EMT 3/4", incluye accesorios de instalación. Se debe ejecutar con Jhonson Controls empresa autorizada por Opain | Ml | 28 | 34200 | 957600
| Suministro, transporte e instalación de cable FPLR 2x18.Se debe ejecutar con Jhonson Controls empresa autorizada por Opain | Ml | 44 | 4800 | 211200
| Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 4x4" con tapa, para albergar módulos del sistema de detección de incendios. Se debe ejecutar con Jhonson Controls empresa autorizada por Opain | Un | 4 | 134600 | 538400
15 | RED CONTRA INCENDIOS (JHONSON CONTROLS)
| Tubería Acero al carbón SCH40 roscado en 1" | ML | 20 | 182500 | 3650000
| Accesorios Acero roscados en 1" | UN | 8 | 72500 | 580000
| Accesorios Acero roscados en 1-1/4" | UN | 8 | 83500 | 668000
| ROCIADOR AUTOMATICO UP PENDENT cobertura extendida 5.5X5.5 (K=11.2) Ø1/2" | UN | 4 | 117300 | 469200
| Escudo de rociador | UN | 4 | 38600 | 154400
| ROCIADOR AUTOMATICO UP PENDENT cobertura extendida 5.5X5.5 (K=11.2) Ø1/2" Para repuesto | UN | 4 | 92800 | 371200
| Punto hidráulico rociador k=5.6 1/2" | UN | 4 | 56400 | 225600
| Montaje de Rociador | UN | 4 | 19500 | 78000
| Soporte de 1" | UN | 8 | 23200 | 185600
| Tubería en esmalte de 1" | ML | 6 | 18400 | 110400
16 | EQUIPOS ESPECIALES |  |  |  | 6776500
| Alquiler de andamio certificado, se debe incluir certificado | GL. | 1 | 2458000 | 2458000
| Alquiler de Kit de rescate | GL. | 1 | 1450000 | 1450000
| Alquiler de señalización, punto ecológico, Kit de emergencia | GL. | 1 | 654500 | 654500
| Alquiler de equipo Manlift con altura H=2-16m con un operario. | GL. | 0 | 2858000 | 0
| Alquiler de 1 UND de escalera certificada de 5 m de alto, se debe incluir certificado | GL. | 1 | 1658000 | 1658000
| Tapete y kit dieléctrico según norma para trabajo con electricidad. | GL. | 1 | 556000 | 556000
17 | ASEO Y ENTREGA |  |  |  | 4900000
| Aseo de obra, una cuadrilla (2 personas) (se debe incluir soportes) - últimos 7 días de ejecución de obra (el resto de días bajo responsabilidad del personal en sitio se debe garantizar la limpieza de pasillos y zonas comunes del centro comercial | GL. | 1 | 1450000 | 1450000
| Trasiego de escombros horizontal o vertical hasta 50m (tramitado por Interaseo empresa autorizada por el aeropuerto), cotizar el trámite con dicha entidad y emitir certificados de deposición | GL | 1 | 3450000 | 3450000
Note on C1: ====== ID#AAAA6spMLhw Erik Durfay Ricaurte Castillo (2023-09-25 20:41:48) Unidad de medida del item a contratar