## Hoja1
item | descripcion | un | cant | valor_unitario | valor_parcial
1 | PRELIMINARES Y DESMONTE
| Localizacion y replanteo general | m2 | 25
| Suministro instalacion y desmonte de cerramiento en lamina de drywall h:2,40 incluye puerta según diseño de vano desmonte y dispocision final | m2 | 50.4
| Pasanúcleo de 4" placa e:30cm | und | 2
| Pasanúcleo de 3" placa e:30cm | und | 2
| Pasanúcleo de 2" placa e:30cm | und | 8
| Retiro de frente y laterales de barra - madera y base en acero incluye puerta de barra y muros internos que conforman la tienda disposicion final | m2 | 20
| Desinstalacion retiro y disposicion final de barra en quartzon piedra o similar existente como superficie de barra incluye piedra tipo mantel frontal y laterales | ml | 15
| Desinstalacion retiro y destino final de mesones en acero inoxidable incuye transporte a Funza | und | 1
| Retiro de muebles de acero incluye transporte a Funza | Und | 6
| Retiro de panel de menu incluye panel pateral posterior y base menu incluye disposicion final | glb | 1
| Retiro de aceros laterales internos en barra incluye disposicion final | glb | 1
| Democion,cancelacion y retiro de puntos hidrosanitarios incluye cancelacion, retiro de tuberia y accesorios por muros y bajo placa | glb | 1
| Demolicion, cancelacion y retiro de puntos electricos incluye cancelacion de puntos retiro de tuberias, cableado luminarias y salidas electricas en muros y bajo placa | glb | 1
| Demolicion y retiro de enchapes paredes en acero inoxidable existente incluye disposicion final | glb | 1
| Demolicion y retiro de media caña existente en tienda incluye disposicion final | ml | 25
| Desmonte de anuncios corporativos, señalizacion de emergencia avisos y frases existentes incluye disposicion final | glb | 1
| Desmonte de dintel existente incluye retiro de estructura y disposicion final del mismo | ml | 6
| Retiro de muebles de mercadeo incluyen retiro de vidrios, cajoneras bajas dintel superior entrepaños y puntos de iluminacion incluye disposicion final | und | 2
| Retiro de mueble tipo rack incluye destinstalacion y disposicion final del mueble | und | 1
| Retiro y disposicion final de pergola, incluye estructura de apoyo, alistonado de madera y vidrios | m2 | 20
| Retiro de separadores de fila, incluye transporte a Funza | und | 2
| Retiro de puerta metalica Bodega incluye retiro de marco y disposicion final de la misma | und | 1
| Demolicion de vano y ampliacion del mismo para puerta de bodega, incluye resane de piezas y refuerzos para posterior instalacion | und | 1
| Desconexion de coldrink | und | 1
2 | MAMPOSTERIA
| Suministro e instalacion de muro en mamposteria para instalacion ladrillo tolete según dimensiones de diseño incluye pañete resane y alistamiento para enchape en doble cara | m2 | 3
| Suministro e instalacion de poyo de .65 x .65H:8cm para cara fuerte en mamposteria incluye remate y alisado | glb | 1
3 | ESTRUCTURA METALICA
| Suministro e instalacion de estructura metalica de 2' x 1' cal 16 como elementos de soporte segun la necesidad para piedra mezon, soldada y ajustada a piso acabada en anticorrosivo blanco y sellado por laterales bajo piedra con sika u otro elemento que garantice su hermeticidad | glb | 1
| Suministro e instalacion de estructura metalica para sobrepiso de hasta 18cm en perfileria tipo estructural incluye refuerzos internos incluye lamina de superboard de 20mm | glb | 1
| Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte ref según centro comercial para remates de estructura kiosko | glb | 1
| Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte o similar para cubierta en steel deek incluye sellamiento donde se requiera (en especial contra estructura principal) con sika u otro elemento que garantice su heremticidad | m2 | 20
4 | PISOS Y ENCHAPES
| Suministro e instalacion de piso ref Amostra Khali Greige o similar (formato 120 x 60), trabado al 20% hasta 2mm de dilatacion entre piezas incluye boquilla epoxica | m2 | 20
| Suministro e instalacion de enchape tipo brick blanco de 8 x 27cm alineado emboquillado para salpicadero de barra | m2 | 20
| Suministro e instalacion de enchape bajo barra tipo corona insitucional 30x 30 o similar dilatado hasta 2mm alineado incluye boquilla | m2 | 20
| Suministro e instalacion de esquineros de hasta 1 1/2 para muros media altura hasta 2m de altura en acero inoxidable | ml | 4
| Suministro e instalacion de mediacaña embebida (piso y muro) prefabricada en recina blanca incluye dilataciones, esquineros y sellamieno con sika u otro elemento que garantice tu hermetiicidad | ml | 35
| Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso bodega primer piso, incluye remate nivelacion de piso y alisado del mismo | m2 | 15
| Mantenimiento media cañas existente bodega primer piso, incluye sellado con sika u otro elemento que garantice su hermeticidad- tener en cuenta posibles remates en las esquinas | ml | 25
5 | DRYWALL Y SUPER BOARD - PINTURA
| Suminisitro e instalacion de muro en Superboard espesor hasta 0,19m. (dimension segun diseño) 1 cara, con estructura cada 61 cm (24"), perfileria rolada calibre 26, lámina de fibrocemento de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas indicado;acabado en pintura a 3 manos segun referencia ambas caras para muro | m2 | 30
| Suminisitro e instalacion de muro en Superboard espesor hasta hasta 0.19. (dimension segun diseño) 2 caras, con estructura segun espacio, perfileria rolada calibre 26, lámina de fibrocemento de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas indicado;acabado en pintura a 3 manos ambas caras para nicho de tablero y mercadero lateral (para enchape) | m2 | 15
| Suminisitro e instalacion de muro en Superboard espesor hasta 0,19m. (dimension segun diseño) 2 caras, con estructura cada 61 cm (24"), perfileria rolada calibre 26, lámina de fibrocemento de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas indicado;acabado en pintura segun ref 3 manos ambas caras para muro barra media altura | ml | 10
| Suministro e instalacion de estampillado en lamina superboard para cielo razo de punto de operaciones en lamina fibrocemento de 1/2 acabado con tratamiento para juntas indicado acabado en pintura según ref a 3 manos | m2 | 25
| Suministro e instalacion de dintel superior barra posterior en superboard dimensiones según diseño acabado en pintura tipo corona Ref Chili Pepper 2e1-8 | ml | 4
| Refuerzo para TV en table de 20 a 40 cm | ml | 4
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| Suminsitro e instalacion de salidas electricas para iluminacion tipo lampara, bombillo o spots incluye tuberia, cableado y accesorios para tu correcta instalacion, tener en cuenta que la tuberia debe ir acabada en tono de ref según diseño y validarlo en sitio, marcada según norma de colores | und
| Suminsitro e instalacion de salidas electricas para iluminacion tipo regleta o cinta incluye tuberia, cableado y accesorios para tu correcta instalacion, tener en cuenta que la tuberia debe ir acabada en tono y marcada debidamente con codigo de colores para parte baja y alta de frente de barra, y aviso superior | ml
| Suministro e instalacion de salida para conexión aviso e isotipo redondo incluye tuberia y cableado necesario para su correcta instalacion, tener en cuenta que la tuberia debe ir acabada en tono de ref según diseño y validarlo en sitio, marcada según norma de colores | und
| Conexión a punto 0 - incluye replanteo de diseño electrico | glb
| Certificacion retie - debe entregar certificado de no conformidades tecnicas antes de apertura y tiempo de entrega certificado a 1 mes | und
| Suministro e instalacion de toma corriente con polo a tierra, 110V incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica cableadom y marquillado, tener en cuenta que la tuberia visible debe ir pintada y con señalizacion de colores según norma | und
| Suministro e instalacion de toma corriente regulada con polo a tierra, 110V - ncluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica cableadom y marquillado, tener en cuenta que la tuberia visible debe ir pintada y con señalizacion de colores según norma | und
| Suministro e instalacion de toma corriente GFCI con polo a tierra, 110V incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica cableadom y marquillado, tener en cuenta que la tuberia visible debe ir pintada y con señalizacion de colores según norma | und
| Suministro e instalacion de toma corriente 220v ncluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica cableadom y marquillado, tener en cuenta que la tuberia visible debe ir pintada y con señalizacion de colores según norma MAQUINA ESPRESSO y VITRINA 1M | und
| Suministro e instalacion de toma corriente 220v ncluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica cableadom y marquillado, tener en cuenta que la tuberia visible debe ir pintada y con señalizacion de colores según norma - contemplar posible cambio a 110 según el requerimiento del MOLINO KRYO | und
| Suministro e instalación de interruptor doble on-off luz | und
| Suministro e instalación de interruptor sencillo on-off luz, | und
7 | TABLERO ELECTRICO Y RACK
| Suministro e instalacion de tablero electrico de 42 circuitos incluye peinado y marquillado según norma Retie | und
| Suministro e instalacion de tablero electrico de hasta 8 circuitos para conexiones reguladas | und
| Suministro e instalación de bandeja para rack incluye peinado y maquillado de rack | und
| Suministro e instalacion de patch panel Cat-6 24 puertos tipo 110 AMP, raqueable. | und
| Suministro e instalación de multitoma regulada para gabinete (rack). Incluye 6 tomas dobles tipo HG y sistema de protección contra sobretensiones | und
| Suministro e instalación totalizador industrial marca LG 80 Amp graduable JV 1 para tienda o similar | und
| Suministro e instalacion de breakers de una pacha validar amperaje | Und
| Suministro e instalacion de breakers de dos acha validar amperaje | Und
| Suministro e instalacion de breakers de tres pachas validar amperaje | und
| Sumministro e instalacion de patch cord para conexiones | und
8 | DISEÑO ELECTRICO Y DATOS
| Salida para Iluminacion en Cielo para Alimentar Lamparas | UN | 16
| Salida para Aviso | UN | 1
| Salida para Toma Corriente Doble con Polo a Tierra 15A 125V Blanca marca LEVITON con Tapa Metálica para ser instaladas en los congeladores, refrigeradores y cajas registradoras. | UN | 12
| Salida para Toma Corriente Doble con Polo a Tierra 15A 125V Blanca tipo GFCI marca LEVITON con Tapa Metálica para ser instaladas en Zonas donde se pueda presentar humedad | UN | 10
| Salida para Toma Corriente Doble con Polo a Tierra 15A 125V Naranja marca LEVITON con Tapa Naranja para ser instaladas en el Sistema Regulado | UN | 10
| Salida Toma corriente bifásica (Trampa grasas, vitrina pastelera y Molino Kryo (x3)) Incluye Toma 3X20A marca Codelca | UN | 3
| Salida Toma Corriente Trifasica (Horno Combi) Incluye Toma de Incrustar L14-30R la Clavija sera suministrada por el proveedor de Maquina. | UN | 1
| Salida Toma Corriente Bifasica (M. Expresso) incluye Toma Trifásica Incrustar 3X50Amp 250V - 4x4 Codelca | UN | 1
| Salida Toma Corriente para alimentación y Salida UPS de tipo Monofásica, Incluye Toma L530-R y Clavija L530-P | UN | 2
| Salida Toma Extractores | UN | 4
| Suministro de Accesorios y elementos nesesarios para la Instalacion de Lamparas | UN | 17
| Tablero de Tomas Normales [TN]. Tablero del tipo enchufable Trifásico de 36 circuitos con espacio para totalizar. Con Tapa, Puerta y Chapa; marca certificada LEGRAND REF: TWC-36MBO / SCHNEIDER REF: ZA000611108 | UN | 1
| Tablero de Distribución Regulado [TR]. Según Diagrama Unifilar | UN | 1
| Breaker Industrial 3x(56 - 80)A 208V, 25kA, para Totalizador Tablero Eléctrico [TN]; REF: LV510306 | UN | 1
| Breaker Enchufable 2x20A 208V, 10kA (Ref: DSE-2020 si el Tablero es LEGRAND y Ref: HOM220 si el Tablero es SCHNEIDER) | UN | 3
| Breaker Enchufable 2x30A 208V, 10kA (Ref: DSE-2030 si el Tablero es LEGRAND y Ref: HOM230 si el Tablero es SCHNEIDER) | UN | 1
| Breaker Enchufable 3x30A 208V, 10kA (Ref: DSE-3030 si el Tablero es LEGRAND y Ref: HOM330 si el Tablero es SCHNEIDER) | UN | 2
| Breaker Enchufable 1x30A 208V, 10kA (Ref: DSE-1030 si el Tablero es LEGRAND y Ref: HOM130 si el Tablero es SCHNEIDER) | UN | 1
| Breaker Enchufable 1x20A 208V, 10kA (Ref: DSE-1020 si el Tablero es LEGRAND y Ref: HOM120 si el Tablero es SCHNEIDER) | UN | 17
| TABLERO CONTROL DE ILUMINACION, (TENSION 208 - 120V) Gabinete Construido En lamina Cold Rolled Calibre 16, Y Acabado Final En Pintura Electrostática Rall 7032 Tipo Poliéster Características Mecánicas. Cierre Tipo Bombín Puerta Hoja Sencilla Nivel De Protección IP 45; Instalación Tipo Interior (Fabricante Debe Poseer Certificado De Producto Por RETIE).MODULO DE ILUMINACION: INCLUYE Cuatros (04) Contactores de REF: METASOL LS MC120-12b 12A); Cuatro (04) Pulsador de Dos Accionadores Verde + Rojo Ø 22mm, Retorno Resorte, Luz Blanca, 120 V REF [S2TR-P3WABL- AUTONICS]; DPS Ref: ABB de 40KA - 230V Tipo OVR T2 3N 40-275 P QSSegún Diagrama Unifilar | UN | 1
| Certificación RETIE de Instalaciones Eléctricas ante Organismo Acreditado por la ONAC | GLB | 1
| Instalación de Acometida desde caja de Paso existente en el Punto hasta ubicación Tablero Eléctrico proyectado de 42 Ctos en Cable Cobre 3#4[F] + 1#4[N] + 1#[6T] + 1Ø1½ EMT (Longitud que depende del punto de conexion asignado, se debe verificar en Obra) | ML | 40
| Parcial en Cable Cobre 4(1#12[F]+1#12[N]+1#12[T]) En 1Ø1" PVC Desde [TN] Hasta Tablero Control De Iluminación CI | ML | 2
10 | ILUMINACION
| ILU01: Suministro e instalacion de lamparas metalicas negras descolgadas de techo tipo industrial incluye bombillo decorativo (3000lk) dimensiones según diseño | und | 2
| ILU02: Suministro e instalacion de lamparas de sobre poner ref Minititania sylvania o similar para barra de operaciones | und | 5
| Suministro e instalacion de cinta led para muebles de mercadeo tipo lateral barra en entrepaños 3000k dimensiones según diseño | und | 2
11 | INSTALACIONES HIDRAULICOS
| Conexión a Punto cero en dimensión existente (hidraúlico y sanitario) | Und
| Suministro e instalacion de conexiones sanitarias bajo piso en 3" tipo araña para desagues incluye conexión a punto principal de desague, accesorios, pegues y todo lo pertinente para su correcta instalacion | glb
| Suministro e instalacion de conexiones hidralicas bajo piso en 1/2" tipo araña para suministro - incluye conexión y reparticion entre puntos 0 y conexion a coldrink para puntos de agua filtrada, accesorios, pegues y todo lo pertinente para su correcta instalacion | glb
| Suministro e instalación de salida sanitaria de 2" (incluye conexión a red principal bajo piso) tuberia de 2" subida por muros, accesorios, cuelgas, pegue y demás elementos requeridos para su correcta instalación - se debe entregar boca tubo con buje de caucho para instalacion de equipos | und
| Suministro e instalacion de salida hidráulica (incluye tubería de 1/2", accesorios, cuelgas, pegante y demas elementos requeridos para correcta instalación) | und
| Suministro e instalación de registro tipo mariposa galvanizado de 1/2"(incluye acoples, terminales, pegante y demas accesorios requeridos para correcta instalación) para cada equipo que requiera suministro inclye tapa registro verificable, debe cotnar con boton de cierre y sellamiento con sika u otro material que garatice su hermetizacion | und
| Suministro e instalacion de cajas lavadoras para puntos de referencia según planimetria, tener en cuenta que el punto no usado debe tener tapon, incluye sellado con sika y otro material que garantice su hermetizacion, en laterales y llegada de tuberia | und
12 | DISEÑO HIDROSANITARIO
| TUBERIA PVC PRESION RDE-9 Ø1/2" MARCA PAVCO O GERFOR | ML | 27
| ACCESORIO Ø1/2" MARCA PAVCO O GERFOR | UN | 45
| REGISTRO DE Ø1/2" | UN | 11
| REGATAS | ML | 5
| PUNTO H - A.F. PVC-P GERFOR O PAVCO 1/2" | UN | 6
| TUBERIA PVC PRESION RDE-9 Ø1/2" MARCA PAVCO O GERFOR | ML | 5
| ACCESORIO Ø1/2" MARCA PAVCO O GERFOR | UN | 6
| TUBERIA PVC PRESION RDE-11 Ø3/4" MARCA PAVCO O GERFOR | ML | 9
| ACCESORIO Ø3/4" MARCA PAVCO O GERFOR | UN | 14
| REGISTRO DE Ø3/4" | UN | 1
| REGISTRO DE Ø1/2" | UN | 4
| REGATAS | ML | 5
| PUNTO H - A.F. PVC-P GERFOR O PAVCO 1/2" | UN | 4
| S.S. PVC SANITARIA GERFOR O PAVCO Ø2" | UN | 6
| S.S. SIFON DE 2" | UN | 1
| TUBERIA PVC SANITARIA Ø3" PAVCO O GERFOR | ML | 8
| TUBERIA PVC SANITARIA Ø2" PAVCO O GERFOR | ML | 10
| ACCESORIO Ø3" PAVCO O GERFOR | UN | 8
| ACCESORIO Ø2" PAVCO O GERFOR | UN | 14
| REGATAS | ML | 5
14 | INSTALACIONES DE CCTV
| Suministro e instalacion de salida para CCTV incluye caja tipo radwell con tapa 2400, accesorios, tubería EMT y cable UTP para ponchar Rj45 - Tener en cuenta que ta tuberia debe estar pintada (color según ubicación) y debidamente marcada según codigo de colores | und | 6
| Salida para ubicación de NVR incliye punto de energia regulado ubicado en rack - tuberia para llegada de puntos de camaras y toma naranja | und | 1
| Salida Para Datos Doble en Categoría 6; Incluye Tubería de 1"; ¾" PVC - EMT, Caja Metálica Ref. 2400 (4"X4"), Cable UTP Cat 6 CORNING | UN | 4
| Salida Para Datos Sencill en Categoría 6; Incluye Tubería De 3/4" EMT, Caja Metálica Ref. 2400 (4"X4"), Cable UTP Cat 6 CORNING | UN | 2
| Suministro e Instalación de Gabinete Rack de Pared de Tapas laterales removibles GT-2189 - 14U (Alto: 684 mm, Ancho: 525 mm, Fondo: 510 mm | UN | 1
| Herraje plano Categoria 6 o 6A - 24 Puertos CORNING | UN | 1
| Conector Jack RJ45, Categoria 6 CORNING | UN | 10
| Face Plate Doble Blanco, Incluye Tapa Espacio CORNING; Incluye Tapa Espacio | UN | 6
| Suministro e Instalación en Rack de Patch Cords Categoría 6 UTP Color Azul de 50cms | UN | 10
| Suministro e Instalación en Rack de Patch Cords Categoría 6 UTP Color Azul de 1,5 mts | UN | 10
| Suministro y Conexión de Swich Web Smart Gigabit de 24 Puertos con 4 Puertos Gigabit Y 2 Ranuras Mini- Gbic Teg-424ws (V1.0r) | UN | 1
| Suministro de MultiToma Horizontal con 6 salidas eléctricas con Polo Aislado a Tierra para ser Instalada en el Rack con Interruptor Piloto | UN | 1
| Organizador de Cables Horizontal para Rack 1U | UN | 1
| Marcacion y Certificacion de Puntos Datos & Datos | UN | 10
| Suministro e Instalación de UPS Monofasica de 3kVA, entrada Monofásica Salida Monofásica, con 15 minutos de Respaldo | UN | 1
15 | EQUIPOS ESPECIALES
| Suministro e instalacion de extractores industriales 8" para barra incluye marco con angeo tupido (debe ser aprobado por area de calidad) sellado con sika o similar y asegurar su hermetizacion - conexión directa a tablero | und | 4
| Suministro e instalacion de extractor para rack para barra incluye marco con angeo tupido (debe ser aprobado por area de calidad) sellado con sika o similar y asegurar su hermetizacion - conexión directa a tablero | und | 1
| Suministro e instalacion de llave tipo ganzo con sensor para pocetas | und | 2
| Suministro e instalacion de llave de filtro para poceta lavaplatos | und | 1
| Suministro e instalacion de rejilla para sifon anticucarachas marca grival | und | 1
| Instalacion, incluye todos los elementos, empates y accesorios para su correcta instalacion | und | 1
| Suministro e instalacion de tapas de registro 15 x 15 para inspeccion de plagas, incluye sello de plagas sellada con sika lateral que garantice su correcta hermetizacion, la tapa debe tener boton pasante para asegurar su cierre | und | 5
| Suministro e instalacion de botones para fumigacion Ref boton decorativo plastico cromado marca grival para inespeccion de plagas, incluye sellamiento con sika lateral que garantice su correcta hermetizacion | und | 5
| Suministro e instalacion de llave tipo jardin para poceta lavatraperos | und | 1
16 | ASEO Y ENTREGA DE OBRA
| Aseo de obra 1 cuadrilla (2 personas) durante el tiempo que dure la obra, deben contemplar aseo en zonas y pasillos que resulten afectdos durante las actividades nocturnas | glb | 1
| Trasciego de escombros horizontal o vertical | glb | 1
| Retiro de escombros (debe tener certificado de correcta dispocision de escombros o residuos) incluye personal de retiro | glb | 1
| Alquiler de andamio certificado incluye certificado 2 secciones por el tiempo de duracion de la obra | glb | 1
| Aseo final de obra (dos entregas - to go y barra 360 con lobbie) | glb | 1
| Sondeo al finalizar obra de tuberia hidrualica en barra 360 y to Go - debe enviar informe de evidencia realizado de limpeiza | glb | 1
17 | GASTOS ADMINISTRATIVOS
| Siso con documentacion al dia para todo el periodo de duracion de obra con entrega a satisfaccion- debera realizar tarea de seguimiento documental y gestionar permisos de ingreso con el cc | glb | 1
Note on C1: ====== ID#AAAA6spMLhw Erik Durfay Ricaurte Castillo (2023-09-25 20:41:48) Unidad de medida del item a contratar