## Hoja1
item | descripcion | un | cant | valor_unitario | valor_parcial
1 | PRELIMINARES
| Demolición muro muro de drywall | M2 | 121.095 | 15800 | 1913301
| Demolicion de enchape en pisos | M2 | 45.21 | 18000 | 813780
| Demolicion de muro en mamposteria | M2 | 9 | 18500 | 166500
| Demolicion enchape en muros | M2 | 30.6985 | 18000 | 552573
| Desmonte de tablero actual en division de muro | UN | 4 | 85000 | 340000
| desmonte de toda la red electrica antigua | GL | 1 | 650000 | 650000
| Desmonte de marmol en COCINA | UN | 1 | 125000 | 125000
| Eliminación de logo en drywall sencinet | GL | 1 | 90000 | 90000
| Desconexión de Servicios: fontanería | UN | 2 | 30000 | 60000
| Desmonte de Accesorios: Retirar lavabos | UN | 1 | 25000 | 25000
| Desmonte de madera en antepecho | UN | 5 | 65000 | 325000
| Demolicion malmol entrada | M2 | 4.28 | 54000 | 231120
| Desconexión de Equipos:Desconectar sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado u otros equipos técnicos. | UN | 4 | 65000 | 260000
| Suspención de puntos hidrosanitarios | UN | 2 | 18000 | 36000
| Desmonte de guarda escobas | ML | 129.37 | 6000 | 776220
| Retiro de muebles empotrados existentes | UN | 14 | 65000 | 910000
| Desmonte de redes hidrosanitarias antiguas | UN | 2 | 850000 | 1700000
| Regata en muros y pisos | ML | 100 | 14500 | 1450000
| Limpieza de placa de entre piso para reparaciones | M2 | 276 | 14000 | 3864000
| arreglo de placa de contrapiso | M2 | 276 |  | 0
| limpieza de placa de entre piso | M2 | 276 | 5600 | 1545600
| Desmonte de iluminacion actual | UN | 54 | 8000 | 432000
| Material proteccion | UN | 10 | 45000 | 450000
| Retiro de escombros | GL | 1 | 2000000 | 2000000
2 | MAMPOSTERIAS
| Muros en Dry Wall dos caras 12Cm | M2 | 104.07 | 127400 | 13258518
| Muros en Dry Wall dos caras 12Cm | ML | 18 | 76440 | 1375920
| Dinteles en drywall | ML | 56.52 | 102600 | 5798952
| Muro Drywal 1 Cara | m2 |  | 101920
| Muro en mixto de drywall y superboard 11 cm | ML | 33.36 | 165868 | 5533356.48
| muro en mamposteria con ladrillo gran formato y grafil de 4mm cada 6 hiladas con dovelas | M2 | 27.45 | 285900 | 7847955
| materas en material segun referencia y diseño | ML | 10.9 | 0 | 0
| impermeabilizante en materas y muros de mamposteria, tanto en pisos | M2 | 69.27 | 18000 | 1246860
| Frescasa para muros | M2 | 211.95 | 18400 | 3899880
| Frescasa para cielo razo | M2 | 182.25 | 18400 | 3353400
3 | PAÑETES - ENCHAPES - CIELORASOS
| Resanes de regatas en muros y pisos | ML | 100 | 13800 | 1380000
| Acabado tipo concreto en muros | M2 | 45.03 | 136900 | 6164607
| instalacion de enchapes segun diseño | M2 | 45.03 | 38700 | 1742661
| Dilataciones en z de cielo raso | ML | 129.64 | 16400 | 2126096
| Cieloraso en Drywall | M2 | 182.25 | 88900 | 16202025
| instalacion de cielo razo tipo xsounds | UN | 72 | 152499 | 10979928
| Suministro e instalacion de tapas de inspección de cieloraso 60 x 60 tipo push | UN | 9 | 155200 | 1396800
| Nichos de luz en drywall Y COVE | ML | 85 | 52400 | 4454000
| Cortineros en drywall | ML | 62.8 | 65800 | 4132240
| Reforzamiento cielo raso y muros para vidrios y puertas | ML | 38.46 | 25800 | 992268
4 | PISOS
| Alistado de piso o desmonte de capa esmaltada | M2 | 276 | 38700 | 10681200
| Alistado de piso para zona de marmol profundidad de 4 cms | M2 | 8 | 65800 | 526400
| instalacion de enchapes segun diseño | M2 | 276 | 43400 | 11978400
| Instalacion de perfil metalico en piso | ML | 28.4 | 12000 | 340800
5 | INSTALACION ELECTRICA Y DATOS
| Salida para luminaria colgante lampara | UN | 16 | 115400 | 1846400
| Salida para luminaria lineal cinta led | UN | 12 | 115400 | 1384800
| Salida para luminaria lineal colgante | UN | 17 | 115400 | 1961800
| Salida para spot de luces x5 | UN | 13 | 115400 | 1500200
| Salida para balas recesadas pequeñas | UN | 30 | 115400 | 3462000
| Salida para interruptores dobles y sensores | UN | 8 | 115400 | 923200
| Salida para luz hermetica | UN | 1 | 115400 | 115400
| Salida para luz de emergencia red de incendios | UN | 10 | 115400 | 1154000
| Salida para puerta principal | UN | 1 | 285800 | 285800
| Instalacion para luminaria colgante lampara estilo campana (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 16 |  | 0
| Instalación de luminaria lineal cinta led ( INCLUYE SUMINISTRO) | ML | 85 |  | 0
| suministro de driver para cinta led | UN | 10 |  | 0
| Instalación de luminaria spot de luces x5(INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 13 |  | 0
| Instalación de luminaria lineal colgante especial(INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 17 |  | 0
| Suministro e intalacion de luz hermatica | UN | 1 |  | 0
| instalacion iluminaria balas recesadas (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 30 |  | 0
| Instalacion de interruptores dobles (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 8 | 48700 | 389600
| sumnistro he instalacion de cable HDMI de hasta 10 mts | UN | 2 | 28500 | 57000
| Instalacion de sensores (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 8 | 195800 | 1566400
| Complemento Tablero Eléctrico Integrado | GL | 1 | 7850000 | 7850000
| Ducto bandeja suministro mas instalacion 25cm | ml | 35 | 135400 | 4739000
| Parcial de Circuito cable libre de alogenos calibre 12 3#12 | ml | 400 | 13625 | 5450000
| Parcial de Circuito cable libre de alogenos calibre 12 3#10 | ml | 400 | 13625 | 5450000
| Salida para tomacorriente red normal doble Nema 5-15R 120VAC Levitón standard color blanco o similar en tuberia | UN | 63 | 125400 | 7900200
| salida para tomacorrientes GFCI | UN | 4 | 146800 | 587200
| Salida para tomacorrientes doblesmarca Levitón color naranja red regulada de mesas de trabajo. Cada salida con ciruito independiente en cable 10 AWG | UN | 40 | 134700 | 5388000
| Patch panel categoria 6A de 24 puertos | UN | 2 | 480000 | 960000
| Patch panel categoria 5E de 24 puertos | UN | 1 | 280000 | 280000
| Patch cord cat 6A de 2M | UN | 36 | 38900 | 1400400
| Patch cord cat 5E de 2M | UN | 15 | 22400 | 336000
Toda la tuberia sera EMT. La tuberia EMT sera sobre puesta bajo placa y en muros o pisos, incluye jack faceplate, marquillado
| Salida para punto de datos en CAT 6A | UN | 36 | 245800 | 8848800
| Salida para punto de datos en CAT 5E | UN | 15 | 185600 | 2784000
| Patch cord cat 6A de 1.5M | UN | 36 | 34600 | 1245600
| Patch cord cat 5E de 1.5 M | UN | 15 | 18900 | 283500
| Certificaciones CAT 6A | UN | 36 | 20800 | 748800
| Certificaciones CAT 5E | UN | 15 | 20800 | 312000
| Puntos para red wifi | UN | 4 | 245800 | 983200
| certificacion retie | GL | 1 |  | 0
6 | Aire acondicionado
| espiroducto + accesorios | ML | 22.5 | 185000 | 4162500
| Rejilla circula Negra | Un | 8 | 285000 | 2280000
| movimiento y ubicacion de red de aires acondicionados | GL | 1 | 1350000 | 1350000
| monte y desmonte de tuberia electrica | GL | 1 | 645000 | 645000
| reubicacion de ramales y cajas de volumen variable, Reubicacion de las 4 cajas de volumen variable existente | UND | 1 | 850000 | 850000
8 | CARPINTERIAS ALUMINIO + CRISTALES
| Traslado de puerta en vidrio provisional | gl | 1 | 650000 | 650000
| Suministro e instalación de vinilo negro mate para cristales existentes en obra. | M2 | 43.62 | 125400 | 5469948
| Suministro e Instalación de Divisiones fijas enmarcadas y reticuladas en perfileria de aluminio, Ref: ALN-416, ALN-292, ALN-177, Incluye empaques de neopreno, Cristal laminado crudo 4+4 Incoloro para parte superior e inferior y Cristal laminado 4+4 con PVB Blanco sólido para parte media. | M2 | 43.272 | 625400 | 27062308.8
| Suministro e Instalación de Puerta Corredera enmarcada en perfileria de aluminio, Ref: ALN-1102, ALN-177, ALN-839, Tubular de 2x1, bisagras omega, incluye empaques de neopreno, tope de piso, cerradura de palanca Bari; Cristal laminado crudo 4+4 Incoloro. | M2 | 3.3 |  | 0
| Suministro e Instalación de Puerta batiente enmarcada en perfileria de aluminio, Ref: ALN-1102, ALN-177, ALN-839, Tubular de 2x1, bisagras omega, incluye empaques de neopreno, tope de piso, cerradura de palanca Bari; Cristal laminado crudo 4+4 Incoloro. | UN | 5 | 2087660 | 10438300
| MOTOR PARA APERTURA Y CERRADO DE PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL | UN | 1 |  | 0
| Suministro e instalación de vidrio templado de 10mm inc para puerta corredera con dos fijos laterales y dos hojas que corren. Incluye kit de puerta automatico AVANTI6300 de 6.3 metros de anchjo. Tecnologia full range voltage que funciona desde 95V-265V a 60HZ. Incluye dos sensores de doble funcion ACCESVISION sirve para presencia y movimiento, dos controles de 433 MHZ multifunción. Funciona a 110/220V. | Un | 1 | 18118912 | 18118912
9. | PINTURA GENERAL
| Pañete en muros | ML | 72 | 36000 | 2592000
| Estuco en muros | M2 | 315.6 | 15600 | 4923360
| Pintura vinílica | M2 | 315.6 | 14300 | 4513080
| Pintura vinílica | ML | 142.02 | 8580 | 1218531.6
| Pintura vinílica blanca en cieloraso | M2 | 182.25 | 14300 | 2606175
| pintura en perfiles de cielo raso color negro segun referencia | ML | 117.6 | 11800 | 1387680
| pintura gris basalto en placa de entre piso | M2 | 276 | 17500 | 4830000
| pintura gris basalto en placa de entre piso | ML | 193.2 | 10500 | 2028600
| pintura en tuberias en cielo raso | ML | 135.24 | 12800 | 1731072
| pintura en tuberias de aires acondicionados | ML | 55 | 16400 | 902000 | Pagos Kronos
Note on C1: ====== ID#AAAA6spMLhw Erik Durfay Ricaurte Castillo (2023-09-25 20:41:48) Unidad de medida del item a contratar