## Hoja1
item | descripcion | un | cant | valor_unitario | valor_parcial | valor_unitario
1 | PRELIMINARES
1.01 | Desmonte de paneles en madera (incluye reparación de muro y retiro de escombros) | m2 | 62.928 | 10800 | 679622.4 | 10800
1.02 | Desmantelamiento Red De Aire Acondicionado | Glb | 1 | 1285200 | 1285200 | 1285200
1.03 | Cerramiento Provisional con montaje de Banner | Glb | 14.4 | 43200 | 622080 | 43200
AD | Retiro de material a botadero | Glb |  | 700000 |  | 700000
AD | Montaje Slackwall | Glb |  | 400000 |  | 400000
AD | Traslado de Mobiliario | Glb |  | 650000 |  | 650000
AD | Refuerzo Fachada | m |  | 38000 |  | 38000
2 | muros
2.1.01 | Suministro e instalación de muro una cara en Drywall | m2 | 16.8 | 59700 | 1002960 | 59700
2.1.02 | Suministro e instalación lineales en drywall | m | 4.95 | 44800 | 221760 | 44800
2.1.03 | Techo En Drywall | m2 | 2.25 | 51900 | 116775 | 51900
2.1.04 | Instalación Vidrio/Puerta Bodega (incluye marco y refuerzos) | Un | 1 | 450000 | 450000 | 450000
3 | Fachada
2.2.01 | Fachada en vidrio templado 10mm con tocetos aluminio | m2 | 14.4 | 351400 | 5060160 | 351400
4 | PINTURA
2.3.01 | Pintura vinilo tipo 1 ( 3 manos) | m2 | 154.578 | 12800 | 1978598.4 | 12800
2.3.02 | Aplicación de pintura en techos | m2 | 45 | 13500 | 607500 | 13500
AD | Pintura vinilo tipo 1 ( 2 manos) Bodega | m2 |  | 10300 |  | 10300
5 | REDES ELÉCTRICAS
2.4.1.01 | Adecuación tablero Eléctrico existente | UNIDAD | 1 | 680000 | 680000 | 680000
2.4.1.02 | Suministro e instalación de salida eléctrica para tomas incluidas antenas y aires acondicionados | Un | 13 | 133860 | 1740180 | 133860
AD | Reinstalción Caja Y Salida de Antena | Un |  | 250000 |  | 250000
2.4.2 | Iluminación
2.4.2.01 | Suministro e instalación de caja de control para iluminación con interruptor plano. | Un | 1 | 480000 | 480000 | 480000
2.4.2.02 | Suministro e instalación para salida eléctrica para iluminación normal en tubería PVC y cable n 12 libre de halógenos. | Un | 11 | 125350 | 1378850 | 125350
2.4.2.03 | Suministro, armado e instalación de estructura metálica para iluminación tipo chanel ranurado con sus respectivos herrajes con pintura electroestática color blanco satinado. | m | 15 | 48700 | 730500 | 48700
2.4.2.04 | Instalación de lámparas para empotrar o sobreponer (vestieres 3 pasillo 3, cardan 2) | Un | 4 | 16000 | 64000 | 16000
2.4.2.05 | Instalación de lámparas para iluminación tipo reflector | Un | 30 | 8700 | 261000 | 8700
2.4.2.06 | Instalación de lámpara 2 x18 w | Un | 2 | 16000 | 32000 | 16000
2.4.2.07 | Instalación de lámpara tipo burbuja led | Un | 2 | 16000 | 32000 | 16000
2.4.2.08 | Instalación de riel para reflectores | m | 15 | 13100 | 196500 | 13100
2.4.2.09 | Instalación Aviso Fachada | Un | 1 | 235000 | 235000 | 235000
2.4.3 | Suministros
2.4.3.01 | Suministro Spot tipo riel par 30 12W. Línea Económica | Un | 30 | 68000 | 2040000 | 68000
2.4.3.02 | Suministro de rieles para lámpara tipo spot de dos vías, incluye transporte desde Bogotá de 1m | m | 15 | 37900 | 568500 | 37900
2.4.3.03 | Suministro panel led par 30 pasillo vestier | Un | 4 | 22000 | 88000 | 22000
2.4.3.04 | Suministro Lampara 2x18 Bodega | Un | 2 | 70000 | 140000 | 70000
2.4.3.05 | Suministro lampara filamento Led | Un | 2 | 98000 | 196000 | 98000
2.4.3.06 | Suministro Aviso levis Fachada | Un | 1 | 2050000 | 2050000 | 2050000
2.4.3.07 | Suministro Aviso 501 | Un | 1 | 950000 | 950000 | 950000
2.4.4 | Sonido, Voz y Datos
2.4.4.01 | Suministro e instalación de salida para sonido incluye tubería EMT de ¾, con cable guía y cajas. | Un | 6 | 128000 | 768000 | 128000
2.4.4.02 | Suministro e instalación tubería para punto de datos | Un | 1 | 245000 | 245000 | 245000
2.4.5 | Certificación retie y otros
2.4.5.01 | Diseño eléctrico, planos en AutoCAD firmados por Ing. Calculista para aprobación de RETIE | Glb | 1 | 1637600 | 1637600 | 1637600
2.4.5.02 | Certificación RETIE | Glb | 0 | 950000 | 0 | 950000
2.5 | Aire Acondicionado
2.5.01 | Mantenimiento Equipo | Glb | 1 | 722925 | 722925 | 722925
2.5.02 | Readecuación de ductos e Aire | Glb | 1 | 3694950 | 3694950 | 3694950
2.5.03 | Reinstalación de rejillas | Un | 6 | 32130 | 192780 | 32130
AD | Filtros Aire | Un |  | 90000 |  | 90000
AD | Termostato | Un |  | 300000 |  | 300000
6 | Otros
3.01 | Reparación piso microcemento para traslado de punto de pago | m2 | 2 | 13000 | 26000 | 13000
3.02 | Aseo durante la obra (aseo diario) | SEM | 2 | 45000 | 90000 | 45000
3.03 | Aseo entrega final de obra -para entrega | Glb | 1 | 343500 | 343500 | 343500
3.04 | Acompañamiento Diario Montaje Mobiliario y Puesta en Servicio (Incluye Aseo y Remates Generales) | Día | 4 | 75000 | 300000 | 75000
| Reparación de piso microcemento | Glb
Note on D23: win7: - 1 Antena, 4 Fachada, 6 Caja, 1 Bodega, 1 Subwoofer+ 2 Aires
Note on D27: win7: 2 Bodega, 1 Vestier, 1 501, 2 Caja, 2 Entrada, 1 Aviso, 2 Rieles,