## Hoja1
item | descripcion | un | cant | valor_unitario | valor_parcial
1 | Muros
2.1 | Muros Livianos
2.1.1 | Muros Doble Drywall | m2 | 100.3 | 81665 | 8192093.81
2.1.2 | Muros Sencillo Drywall | m2 | 193.2 | 59000 | 11396198.1
2.1.3 | Muros Doble Superboard | m2 | 35.8 | 116600 | 4179200.52
2.1.4 | Muros Sencillo Superboard | m2 | 72 | 84240 | 6062592.74
2.1.5 | Muros Superboard/Drywall | m2 | 65.3 | 99133 | 6468795.04
2.1.6 | Lineal Drywall | m | 368.7 | 35400 | 13053042
2.1.7 | Lineal Superboard | m | 65.7 | 50544 | 3320740.8
2.1.8 | Aislamiento Acustico | m2 | 430.7 | 12294 | 5294916.38
2.1.9 | Refuerzos | m | 8.5 | 15800 | 134458
Ad 2.1.10 | Dilatación Escaleras | m |  | 58949.19
2.2 | Muro Bloque Vidrio
2.2.1 | Muro dimensión 8,5x4,1m Bloques de 19x19cm 1cm Espesor, reforzado | m2 | 34.9 | 777332 | 27090020.2
3 | Pintura
3.1 | COREV COREVSTONE PIETRA REF.: CP 12 GRIS ACERO | m2 | 61.6 | 157449 | 9692560.44
3.2 | COREV JAKARTA REF.: JK08 + PINTUCOREV J167 | m2 | 90.8 | 97410 | 8842480.42
3.3 | COREV PALLADIO REF.: P444 | m2 | 221.4 | 48812 | 10807635.76
3.4 | COREV SABBIA REF.: 444 SB | m2 | 71.7 | 86531 | 6206955.16
3.5 | Pintura Pintuco Tipo 1 | m2 | 508.8 | 14500 | 7377586.95
3.6 | Estucado | m2 | 280.1 | 18700 | 5237722.27
Ad 3.7 | Pintura de Perfiles Ventanería Existente | m |  | 11300
Ad 3.8 | Pintura Interna Inferior Videowall | gl |  | 150000
4 | muebles
4.1 | Formica (Muros Falos Cafetería) | m2 | 15.9 | 100000 | 1586700
4.2 | Puerta Madera | Un | 5 | 750000 | 3750000
4.3 | Panel de Madera Laminada | m2 | 20.2 | 114456 | 2308234.15
4.4 | Enchape Duropiso Gris | m2 | 15.5 | 71217 | 1101969.13
Ad 4.5 | Poceta | Un |  | 358000
5. | Guarda Escobas
5.1 | MDF | ml | 362.6 | 16500 | 5983560
5.2 | Porcelanato | ml | 5 | 33000 | 165000
6 | Techos
6.1 | Techo en Drywall | m2 | 11.2 | 58800 | 658942.2
6.2 | Dintel Reforzado Drywall | ml | 18 | 114840 | 2067120
6.3 | Black Theater | m2 | 431.6 | 99026 | 42738354.07
6.4 | Pintura Viga Concreto | m2 | 222.3 | 14800 | 3290513.6
6.5 | Pintura Estructura Metálica | m | 300 | 13000 | 3900000
6.6 | Pintura Techo lámina Metaldeck | m2 | 35 | 18900 | 661500
Ad 6.7 | Tapas de Inspección | Un |  | 98700
7 | electrico
7.1 | Generales
7.1.1 | Bandeja Escalera 30x8 | m | 16.8 | 81221 | 1364512.8
7.1.2 | Instalación cajas 20X20 | Un | 3 | 31640 | 94920
Ad 7.1.3 | Instlación CabloFlill | m |  | 60800
7.2 | Red Normal
7.2.1 | Suministro e instalación de salida eléctrica normal EMT para puestos de trabajo(canalización, cable y toma) distancia prom 3m 3x12 | Un | 111 | 112009 | 12432999
7.2.2 | Suministro e instalación de salida eléctrica normal EMT para puestos de trabajo(canalización, cable y toma) distancia prom 3m 3x10 | Un | 80 | 124969 | 9997520
7.2.3 | Suministro e instalación cableado 3x12 AWG | m | 147.9 | 11785 | 1743260.77
7.2.4 | Suministro e instalación cableado 3x10 AWG | m | 232.5 | 16105 | 3743929.35
7.2.5 | Suministro e instalación cableado 1x14 AWG | m | 345.5 | 4525 | 1563387.5
7.2.6 | Instalación CANALETA 10X4CM METALICA BLANCA CAL22 | m | 30 | 39504 | 1185120
7.3 | Iluminación
7.3.1 | Suministro e instalación salida de Iluminación 3x12AWG (canalización, cable y caja) distancia prom 3m | Un | 110 | 101689 | 11185790
7.3.2 | Suministro e instalación de salida eléctrica normal EMT para iluminación de emergencia (canalización, cable y toma) distancia prom 3m | Un | 32 | 101689 | 3254048
7.3.3 | Instalación lampara led suspendido | Un | 33 | 41400 | 303600
7.3.4 | Instalación lampara led empotrada en techo | Un | 136 | 9200 | 5630400
7.3.5 | Instalación lampara led adosada techo | Un | 40 | 9200 | 368000
7.3.6 | Instalación lampara led adosada piso | Un | 9 | 9200 | 82800
7.3.7 | Instalación lampara led empotrada en piso | Un | 12 | 9200 | 110400
7.3.8 | Instalación lampara 2x18W | Un | 0 | 95000 | $ -
7.3.9 | Instalación panel Led 12W 30x30 cm | Un | 0 | 18000 | $ -
7.3.10 | Suministro e instalación interruptor sencillo | Un | 8 | 32150 | 257200
7.3.11 | Suministro e instalación interruptor doble | Un | 10 | 39350 | 393500
7.3.12 | Suministro e instalación interruptor triple | Un | 7 | 55787 | 390509
7.3.13 | Suministro e instalación sensor de movimiento iluminacion | Un | 9 | 171200 | 1540800
7.3.14 | Suministro e instalación cableado para control de iluminación 3x14 AWG | m | 350 | 8725 | 3053750
7.3.15 | Suministro e instalación parcial para circuito de Iluminación 3x12AWG (canalización y cable) | Un | 391 | 11785 | 4607935
7.3.16 | Suministro e instalación cable encauchetados 3x12 | m | 439.5 | 6800 | 2988600
Ad 7.3.10 | Intalacion Cinta Led | m |  | 5500
Ad 7.3.11 | Salida Avisos | Un |  | 195000
Ad 7.3.12 | Instalación Secadores | Un |  | 35000
Ad 7.3.13 | Instalación UPS Iluminación y Cuarto Técnico | Un |  | 225000
Ad 7.3.14 | Lámpara de Recepción | Un |  | 2450000
| Acometida para tablero de iluminación en Cable No.10 | Un |  | 24900
8.1 | Salida HDMI | Un | 2 | 325000 | 650000
8.2 | Instalación y Organización de Rack, incluye organizadores y conexión de patch panel | Un | 1 | 850000 | 850000
8.3 | Programación, Configuración y Capacitación del Sistema | Un | 0 | 3078840 | $ -
Ad 8.4 | Instalación Gabinete de Servidores | Un |  | 425000
9.1 | Programación, Configuración y Capacitación del Sistema | Un | 1 | 2001246 | 2001246
10. | Control Acceso
10.1 | Programación, Configuración y Capacitación del Sistema | Un | 1 | 821024 | 821024
11 | muebles
11.1 | Meson Baños | m2 | 9.5 | 1968216 | 18776780.64
11.2 | Mueble Counter, incluye Marmol M1 | Un | 1 | 11903349 | 11903349
11.3 | Mueble Biblioteca M2 | Un | 1 | 1778956 | 1778956
11.4 | Mueble Front Client M3 | Un | 1 | 7439594 | 7439594
Ad 11.4.1 | Cambio de Quarzton por Black Tempal |  |  | 2850000
11.5 | Mueble Posterior Front Client M4 | Un | 1 | 2625830 | 2625830
11.6 | Mueble Primeros Auxilios (incluido Lavamanos y Grifería) M5 | Un | 1 | 1765069 | 1765069
Ad 11.6.1 | Salpicadero en Quarztone |  |  | 633080
11.7 | Mueble Equipos Sala de Juntas M6 | Un | 1 | 1012380 | 1012380
11.8 | Mueble Cafetería, incluye mesón y grifería M7 | Un | 1 | 8396861 | 8396861
Ad 11.8.1 | Salpidadero en Quarztone |  |  | 1824000
11.9 | Bancas Cafetería M8 | Un | 1 | 1587114 | 1587114
Ad 11.9.1 | Cambio Tela Tapizado |  |  | 400000
11.10 | Celosía Cafetería | Un | 1 | 694363 | 694363
11.11 | Mueble Depósito M9 | Un | 1 | 2006608 | 2006608
11.12 | Mueble Lockers Baños M10 | Un | 1 | 1392692 | 1392692
11.13 | Mueble Lockers Of Abierta M11 | Un | 1 | 3166053 | 3166053
11.14 | Mueble Lockers Acceso M12 | Un | 1 | 1667169 | 1667169
11.15 | Archivo Piso 1 M13 | Un | 1 | 2176081 | 2176081
11.16 | Mueble Impresión Piso 1 M14 | Un | 1 | 1270311 | 1270311
AD 11.16.1 | Basurero en MDF | Un | 1 | 145000
11.17 | Mueble Oficina Front Client M15 | Un | 1 | 1091141 | 1091141
11.18 | Mueble Multipropósito nuevo M16 | Un | 1 | 2463696 | 2463696
11.19 | Mueble Archivo Mezanine M17 | Un | 1 | 522796 | 522796
11.20 | Mueble Of. Gerencia M18 | Un | 1 | 1084693 | 1084693
11.21 | Mueble Of. Dirección 2 M19 | Un | 1 | 1084693 | 1084693
11.22 | Mueble Of. Dirección 3 M20 | Un | 1 | 1122139 | 1122139
AD11.22.1 | Puertas Adicionales Muebles Gerencia | Un |  | 685000
11.23 | Mueble Archivo Mezanine M21 | Un | 1 | 2242294 | 2242294
11.24 | Mueble Impresión Mezanine M22 | Un | 1 | 1339127 | 1339127
AD 11.24.1 | Basurero en MDF | Un | 1 | 145000
11.25 | Mueble Deposito | Un |  | 1100000
11.26 | Mesas Cafetería | Un |  | 635862.65
11.27 | Barandas | m |  | 152800
12 | adicionales
12.1 | Traslado tubería e Instalación Cheque | Un |  | 3450000
12.2 | Bombillos Lampara Cafetaria | Un |  | 12300
12.3 | Cambio Luminaria puerta nueva | Un |  | 217500
12.4 | Mantenimiento Sanitario Baño Mujeres | Un |  | 275000
12.5 | Flanche cuarto Baño Hombres | Un |  | 228000
12.6 | Ajuste de Altura Luminarias | Gl |  | 517500
12.7 | Instalación Avisos Provisionles | Gl |  | 192000
12.8 | Retiro de películas en vidrios existente | Un |  | 107937.5
12.9 | Insonorización laterales salas de Juntas | m2 |  | 1071225
12.10 | Cambio Cenefa Fachada | m |  | 27600
12.11 | Avisos Salida | Un |  | 25000
12.12 | Puerta Lavamanos Baño Hombres | m2 |  | 3145000