## Hoja1
item | descripcion | un | cant | valor_unitario | valor_parcial
1 | PRELIMINARES
| Suministro e instalación de red eléctrica provisional , lámparas y tomas | global | 1 | 0 | 0
| Demolición de muros en Drywall de bodega y dintel incluye transporte y destino final | M2 | 0 | 0 | 0
| Regatas para tubería eléctrica, datos y sonido | m |  | 0 | 0
| Desmantelamiento de cierre temporal en fachada con destino final y transporte | M2 | 0 | 0 | 0
| Retiro de ductos de aires. | m | 25 | 4600 | 115000
| Retiro de trasiego general incluye trasporte, personal y destino final | global | 10600 | 0 | 0
2 | PISO
| Afinado de piso en mortero 1cm aprox. | m2 | 10600 | 0 | 0
| Preparación Superficie | m2 | 60 | 0 | 0
| Piso en micro-mortero Precio por contrato completo | m2 | 60 | 0 | 0
| Logo en MICRO-MORTERO | Un | 1 | 0 | 0
| Suministro e instalación de protección para piso en cartón y cinta | m2 | 58 | 0 | 0
| Recubrimiento en micro-cemento de tapa de mueble counter | Gl | 1 | 0 | 0
3 | Fachada
| Suministro e instalación de fachada en vidrio de 10 mm con tocetos en acero inoxidable | m2 | 12.2 | 0 | 0
| Suministro e instalación de cortina metálica enrollable de apertura manual micro perforada color negro mate. | m2 | 9.9 | 0 | 0
4 | Drywall
Muros livianos
| Suministro e instalación de muro doble cara Drywall | m2 | 45.8 | 0 | 0
| Suministro e instalación de muro en drywall hasta 60cm | m | 14 | 0 | 0
| Suministro e instalación de techo en drywall para vestieres y pasillo | m2 | 6.4 | 0 | 0
| Dintel en superboard | m2 | 23.5 | 0 | 0
| Resanes en muros existentes sencillo | m2 | 30 | 0 | 0
Acabado de Muro ladrillo a la vista acabado rústico
| Afinado de muro en mortero | m2 | 56.5 | 20700 | 1169550
| Enchape para muro en baldosa de 26x8 cm para muro incluye pegacor | m2 | 56.5 | 0 | 0
5 | PINTURA
| Aplicación de pintura satinado tipo 1 viniltex en cielo de losa vaciada incluye armada de andamios | m2 | 111 | 0 | 0
| Aplicación de pintura tipo 1 detalladas y 3 manos)s, incluye armada de andamios para muros | m2 | 176.5 | 0 | 0
| Vinilo tipo 1 aplicación 1 mano | m2 | 56.5 | 0 | 0
| Pintura de ductos de aire acondicionado | m2 | 52.5 | 0 | 0
| Pintura tubería | m | 20 | 0 | 0
6 | REDES ELECTRICAS
| Traslado de tablero eléctrico de 24 circuitos trifásico | ml | 1 | 0 | 0
| Prolongación acometida para tablero general en tubería emt de 1 ½ y 34 cables n4 y 1 n6 | Un | 14 | 0 | 0
| Suministro e instalación de salida eléctrica para tomas incluidas antenas | Un | 12 | 0 | 0
| Suministro e instalación de salida eléctrica par iluminación en tubería emt incluye cajas octogonal y prensa estopa y encauchetado 3x 14 | Un | 10 | 0 | 0
| Suministro e instalación de caja control para iluminación | Un | 1 | 0 | 0
| Suministro e instalación de interruptor sencillo levitón | Un | 2 | 0 | 0
| Suministro , armado e instalación de estructura metálica para iluminación tipo chanel ranurado con sus respectivos herrajes con pintura electroestática color negro mate y su respectivo transporte desde Bogotá | m | 15 | 0 | 0
| Suministro de lámparas para iluminación tipo reflector | Un | 35 | 0 | 0
| Instalación de lámparas para iluminación tipo reflector | Glb | 35 | 0 | 0
| Suministro de lámpara 2 x32 w | Un | 2 | 0 | 0
| Instalacion de lámpara 2 x32 w | Un | 2 | 0 | 0
| Suministro Spot Vestier | Un | 2 | 0 | 0
| Suministro Reflector tipo Campana d=28cm, acabado según requerimiento | Un | 7 | 0 | 0
| Instalación de lámparas para iluminación de empotrar o sobreponer (punto de pago 2-pasillo vestier 2,tipo billar14 | Un | 13 | 0 | 0
| Suministro riel incluye conectores | Un | 15 | 0 | 0
| Instalación de riel para reflectores | Un | 15 | 0 | 0
| Suministro e instalación de punto para voz y datos incluye face plate , fijación y caja | Un | 1 | 0 | 0
| Suministro e instalación de salida para sonido incluye tubería pvc de ¾ ,cajas ,aprox ,50 Ml | Un | 6 | 0 | 0
| Diseño electrico, planos en autocad firmados por Ing, Calculista para aprobacion de RETIE | Glb | 1 | 0 | 0
7 | AIRE ACONDICIONADO
| SEI de acometida eléctrica para a, a, tipo paquete, desde tablero eléctrico general, En tubería conduitemt de 1" 1/2y acometida en cable 2#8 + 1#10 , | m | 14 | 0 | 0
| Revisión, Mantenimiento y Traslado de Unidades, incluye izado y alineación de equipo y elementos de fijación | Un | 1 | 0 | 0
| Suministro e instalación de filtro lavable | Un | 1 | 0 | 0
| Conductos Fibra Vidrio Gold,Fiber Glass | m2 | 70 | 0 | 0
| Difusores de Suministro Cuatro Vias 10" x 10" | Un | 8 | 0 | 0
| Rejillas Extraccion "x x" | Un | 1 | 0 | 0
| Montaje Difusores y Rejillas | Un | 9 | 0 | 0
| Suministro e instalación termonstato de Control | Un | 1 | 0 | 0
| SEI de tubería conduit emt de 1/2" para tendido de tubería para control en 6#16 blindado y apantalladopara torres de enfriamiento | m | 12 | 0 | 0
| Extensión de tubería de suministro y retorno a torre enfriamiento en polipropileno 3/4" | m | 24 | 0 | 0
| Extensión punto de drenaje en tubería PVC | m | 24 | 0 | 0
| Ajuste Balanceo y Puesta en Marcha RT | Glb | 1 | 0 | 0
| Ajuste Balanceo y Puesta en Marcha Difusores | Glb | 1 | 0 | 0
| Servicio de Diseño, Acompañamiento, Dirección y Control de Obra | Glb | 1 | 0 | 0
8 | Otros
| Aseo durante la obra (aseo diario) | sem | 4 | 0 | 0
| Aseo entrega final de obra -para entrega | Glb | 1 | 0 | 0
| Acompañamiento Diario Montaje Mobiliario y Puesa en Servicio (Incluye Aseo y Remates Generales) | Día | 3 | 0 | 0
Note on C1: ====== ID#AAAA6spMLhw Erik Durfay Ricaurte Castillo (2023-09-25 20:41:48) Unidad de medida del item a contratar