## Hoja1
item | descripcion | un | cant | valor_unitario | valor_parcial
1. | PRELIMINARES
1.1 | Demolicion de muros de drywall | M2 | 36 | 16900 | 608400
1.2 | Desmonte de piso click | M2 | 120 | 9000 | 1080000
1.3 | Desmonte de madera en antepecho | UN | 3 | 40000 | 120000
1.4 | Desconexión de Equipos:Desconectar sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado u otros equipos técnicos. | GL | 1 | 450000 | 450000
1.5 | Desmonte de guarda escobas | ML | 72 | 4000 | 288000
1.6 | Regata en muros y pisos | ML | 28 | 35000 | 980000
1.7 | Desmonte de puertas sencilla vidrio | UN | 4 | 60000 | 240000
1.8 | Desmonte de cielo razo | M2 | 120 | 9500 | 1140000
1.9 | Desmonte de redes eléctricas y de datos existentes | GL | 1 | 550000 | 550000
1.10 | Desmonte De divisions de vidrio | M2 | 13 | 55000 | 715000
1.11 | Desmonte de iluminacion actual | UN | 15 | 12000 | 180000
1.12 | Material proteccion | UN | 3 | 150000 | 450000
1.13 | Movimiento de materiales | Dia | 6 | 150000 | 900000
1.14 | Retiro de escombros | VJ | 6 | 680000 | 4080000
2. | MAMPOSTERIAS |  |  |  | 0
2.1 | Muros de drywall - FILOS Y FRESCASA | M2 | 71 | 123400 | 8761400
2.2 | Muros de drywall | ML | 23 | 74040 | 1702920
2.3 | Dinteles en drywall | ML | 16 | 155484 | 2487744
2.4 | Muro en mixto de drywall y superboard 11 cm | ML | 8 | 165800 | 1326400
2.5 | Muro Curvo en Drywall y/o superboard | M2 | 32 | 165400 | 5292800
2.6 | Alargamiento de muro Drywall | ML | 15 | 74040 | 1110600
2.7 | Muro Ladrillo | ML | 30 | 85900 | 2577000
2.8 | Tapas Drywall | ML | 23 | 74040 | 1702920
2.9 | Muro Superboard | M2 | 0 | 74040 | 0
2.10 | Lineal Superboard | ML | 1 | 74040 | 74040
2.11 | Arreglo Techo posterior a la instalación Red Incendios | M2 | 45 | 15550 | 699750
3. | PAÑETES - ENCHAPES - CIELORASOS |  |  |  | 0
3.1 | Resanes de regatas en muros y pisos | ML | 25 | 14500 | 362500
3.2 | Suministro enchape para MUROS | M2 | 0 | 0 | 0
3.3 | instalacion de enchapes segun diseño Amalfi Inout 100*100 Beige | M2 | 28 | 39600 | 1108800
3.4 | instalacion de enchapes segun diseño Statuario Silk 60*120 Blanco | M2 | 29 | 23760 | 689040
3.5 | Dilataciones en z de cielo raso | ML | 18 | 17600 | 316800
3.6 | Cieloraso en Drywall | M2 | 120 | 81200 | 9744000
3.7 | Suministro e instalacion de tapas de inspección de cieloraso 60 x 60 tipo push | UN | 6 | 196000 | 1176000
3.7 | Suministro e instalacion de tapas de inspección de cieloraso 45 x 45 tipo push | UN | 3 | 183000 | 549000
3.8 | Nichos de luz en drywall Y COVE | ML | 0 | 61000 | 0
3.12 | Reforzamiento cielo raso y muros para vidrios y puertas | ML | 52 | 45000 | 2340000
4. | PISOS |  |  |  | 0
4.1 | Alistado de piso | M2 | 20 | 41300 | 826000
4.5 | instalacion de enchapes segun diseño Neeko Inout 60*120 Blanco | M2 | 120 | 39000 | 4680000
4.9 | Suministro e instalacion de guarda escoba aglomerado según referencia | ML | 42 | 38700 | 1625400
5.1 | Salida para luminaria colgante lampara | UN | 2 | 121340 | 242680
5.2 | Salida para luminaria lineal cinta led | UN | 13 | 116340 | 1512420
5.3 | Salida para luminaria lineal colgante | UN | 0 | 121340 | 0
5.4 | Salida para spot de luces x5 | UN | 22 | 121340 | 2669480
5.5 | Salida para balas recesadas pequeñas | UN | 18 | 121340 | 2184120
5.6 | Salida para interruptores dobles y sensores | UN | 1 | 158300 | 158300
5.7 | Salida para interruptores sencillos | UN | 8 | 145600 | 1164800
5.8 | Salida para luz hermetica | UN | 0 | 121340 | 0
5.9 | Salida para luz de emergencia red de incendios | UN | 0 | 121340 | 0
5.10 | Salida para puerta principal | UN | 0 | 185900 | 0
5.12 | Salida para luminaria colgante lampara estilo campana (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 0 | 315800 | 0
5.13 | Instalación de luminaria lineal cinta led ( INCLUYE SUMINISTRO) | ML | 0 | 41400 | 0
5.15 | Instalación de luminaria lineal cinta neoflex ( INCLUYE SUMINISTRO) | ML | 20 | 41400 | 828000
5.16 | Instalación de luminaria spot de luces x5(INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 0 | 845000 | 0
5.17 | Instalación de luminaria spot de luces x4(INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 2 | 760500 | 1521000
5.18 | Instalación de luminaria spot de luces x3(INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 2 | 676000 | 1352000
5.19 | Instalación de luminaria spot de luces x2(INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 18 | 591500 | 10647000
5.20 | Instalación de luminaria lineal colgante especial(INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 0 | 980000 | 0
5.21 | Instalación de luminaria lineal colgante (INCLUYE SUMINISTRO) |  | 2 | 528500 | 1057000
5.22 | Suministro e intalacion de luz hermatica | UN | 0 | 245000 | 0
5.23 | instalacion iluminaria balas recesadas (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 0 | 64200 | 0
5.24 | Instalacion de interruptores dobles (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 1 | 45800 | 45800
5.25 | Instalacion de interruptores sencillos (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 8 | 41400 | 331200
5.26 | suministro he instalacion de iman para puerta principal | UN | 0 | 485000 | 0
5.27 | Suministro e instalacion de luz tipo Kardan doble spot | UN | 18 | 250000 | 4500000
5.30 | Salida para tomacorriente red normal doble Nema 5-15R 120VAC Levitón standard color blanco o similar en tuberia | UN | 37 | 132800 | 4913600
5.31 | Salida para tomacorriente red GFCI Nema 5-15R 120VAC Levitón standard color blanco o similar en tuberia | UN | 5 | 161300 | 806500
5.33 | Salida para tomacorrientes doblesmarca Levitón color naranja red regulada de mesas de trabajo. Cada salida con ciruito independiente en cable 10 AWG | UN | 0 | 137800 | 0
5.35 | Patch panel categoria 6A de 24 puertos | UN | 0 | 595400 | 0
5.36 | Patch cord cat 6A de 2M | UN | 0 | 41300 | 0
5.37 | Salida para punto de datos en CAT 6A | UN | 0 | 286900 | 0
5.38 | Salida para punto de datos en CAT 6 | UN | 7 | 261400 | 1829800
5.39 | Patch cord cat 6A de 1.5M | UN | 0 | 34600 | 0
5.40 | Certificaciones CAT 6A | UN | 0 | 20800 | 0
5.41 | RACK | UN | 1 | 780000 | 780000
5.42 | Puntos para red wifi | UN | 2 | 286900 | 573800
5.43 | Multitoma para Rack | UN | 0 | 120000 | 0
5.45 | Acondicionamiento de Tablero ELECTRICO MOVIMIENTO TRANSLADO Y AJUSTE | UN | 1 | 750000 | 750000
6. | CARPINTERIAS ALUMINIO + CRISTALES |  |  |  | 0
| PV-03 Suministro e instalación de puertas correderas una hoja fija, una hoja corre. Con vidrio laminado 3+3 inc, perfil 1101 perimetral, pisavidrio cuadrado y cerradura llave llave. Medidas: 2,27 x 2,3 | UN | 1 | 3975558.1902 | 3975558.1902
| Suministro e instalación de puertas correderas una hoja fija, una hoja corre. Con vidrio laminado 3+3 inc, perfil 1101 perimetral, pisavidrio cuadrado y cerradura llave llave. Medidas: 2,34 x 2,3 | UN | 1 | 4108474.2089 | 4108474.2089
| P-1 Suministro e instalación de puerta batiente una hoja con vidrio laminado 3+3 inc, perfil 1101 perimetral, pisavidrio cuadrado, cerradura llave llave y manija de 1200mm Medidas: 0,9 x 2,3 | UN | 4 | 2341929.7213 | 9367718.8853
| P-2 Suministro e instalación de puerta batiente una hoja con vidrio laminado 3+3 inc, perfil 1101 perimetral, pisavidrio cuadrado, cerradura llave llave y manija de 1200mm Medidas: 0,93 x 2,3 | UN | 1 | 2431150.0189 | 2431150.0189
7. | PINTURA GENERAL |  |  |  | 0
7.1 | Estuco | M2 | 101.6 | 16000 | 1625600
7.2 | Pañete | M2 | 43 | 39000 | 1677000
7.3 | Pintura vinílica | M2 | 98 | 16200 | 1587600
7.4 | Pintura Especial para muros | M2 | 184 | 16200 | 2980800
7.5 | Pintura vinílica | ML | 68 | 9720 | 660960
7.6 | Pintura vinílica blanca en cieloraso | M2 | 132 | 14800 | 1953600
7.7 | Reforzamiento Muros Enchapados | M2 | 57 | 9600 | 547200
Note on E1: ====== ID#AAAA6spMLhw Erik Durfay Ricaurte Castillo (2023-09-25 20:41:48) Unidad de medida del item a contratar