## Hoja1
item | descripcion | un | cant | valor_unitario | valor_parcial
1 | PRELIMINARES
1.02 | Demilicion de muros de drywall | M2 | 196 | 16800 | 3292800
1.04 | Quitada de tapete | M2 | 342 | 14400 | 4924800
1.05 | Demolicion enchape cocina | M2 | 38 | 21600 | 820800
1.07 | Retiro de muebles | GL | 1 | 720000 | 720000
1.1 | Desmonte de puertas sencilla | UN | 12 | 84000 | 1008000
1.11 | Desmonte de cielo razo | M2 | 342 | 14400 | 4924800
1.12 | Desmonte de redes eléctricas y de datos existentes | GL | 0 | 1620000 | 0
1.13 | Desmonte de division movil | GL | 1 | 360000 | 360000
1.15 | Material proteccion | UN | 4 | 408000 | 1632000
1.16 | Movimiento de materiales | Dia | 10 | 216000 | 2160000
1.09 | Regata en muros y pisos | ML | 86 | 21600 | 1857600
1.14 | Desmonte De Divisioiones de vidrio | M2 | 86 | 91203.4884 | 7843500
1.17 | Retiro de escombros | GL | 12 | 748000 | 8976000
SUBTOTAL PRELIMINARES
2 | MAMPOSTERIAS
2.01 | Muros en Dry Wall dos caras 12Cm | M2 | 89.705 | 138000 | 12379290
2.02 | Muros en Dry Wall dos caras 12Cm | ML | 38.5 | 82800 | 3187800
2.03 | Muro en mampoteria, con sus respectivas viguetas, grafiles y anclados a placas son sika, con su respectivo pañete, estuco y pintura | M2 | 37.5405 | 95400 | 3581363.7
2.04 | Dinteles en drywall | ML | 67 | 127200 | 8522400
SUBTOTAL MAMPOSTERIAS
3 | PAÑETES - ENCHAPES - CIELORASOS
3.01 | Filos de muros y columnas | ML | 96 | 21600 | 2073600
3.02 | Resanes de regatas en muros y pisos | ML | 86 | 21600 | 1857600
3.03 | impermeabilizacion en regatas | ML | 50 | 12000 | 600000
3.04 | instalacion de enchapes segun diseño | M2 | 14.1 | 45000 | 634500
3.06 | Dilataciones en z de cielo raso | ML | 185 | 19200 | 3552000
3.07 | Cieloraso en Drywall | M2 | 310 | 90000 | 27900000
3.08 | Cortineros | ML | 57 | 12000 | 684000
3.09 | Suministro e instalacion de Xsound | m2 | 33.6 | 216000 | 7257600
3.1 | COVE de iluminacion | ML | 34.1 | 72000 | 2455200
3.14 | Reforzamiento cielo raso y muros para vidrios y puertas | ML | 46 | 46800 | 2152800
1.1 | Palillaje techo Melamina 2x3cm | m2 | 40 | 580000 | 23200000
SUBTOTAL PAÑETES - ENCHAPES
4.00 | PISOS
4.01 | Alistado de piso | M2 | 0 | 67200 | 0
4.02 | instalacion de enchapes segun diseño | M2 | 330 | 45000 | 14850000
4.06 | Suministro e instalacion de guarda escoba aglomerado según referencia | ML | 130 | 25600 | 3328000
SUBTOTAL PISOS
5 | INSTALACION ELECTRICA Y DATOS
5.01 | Salidas para para alumbrado
Toda la tuberia será EMT. La tuberia sera sobre puesta en techos y muros. Se incluye tuberia, accesorios, cajas, presna estopa, conductores tipo cable THHN/THWN LSHF, NO SE INCLUYE SUMINISTRO DE LUMINARIA
5.01-1 | Salida para luminaria campana descolgada | UN | 6 | 130000 | 780000
5.01-2 | Salida para lineal especial | UN | 10 | 130000 | 1300000
5.01-3 | Salida para luminaria lineal colgante | UN | 10 | 130000 | 1300000
5.01-4 | Salida para luminaria redonda de descolgar 90cm | UN | 8 | 130000 | 1040000
5.01-5 | Salida para Cinta LED | UN | 8 | 130000 | 1040000
5.01-6 | Salida para lamparas descolgadas | UN | 18 | 130000 | 2340000
5.01-7 | Salida para balas recesadas pequeñas | UN | 39 | 130000 | 5070000
5.01-8 | Salida para Luminaria descolgada en sala de juntas | UN | 6 | 130000 | 780000
5.01-9 | Salida para interruptores | UN | 11 | 130000 | 1430000
5.01-10 | Salida para luz hermetica | UN | 2 | 130000 | 260000
5.01-11 | Salida para luz de emergencia | UN | 10 | 130000 | 1300000
Instalación de luminarias (INCLUYE SUMINISTRO)
5.01-12 | Instalacion de luminaria Campana descolgada (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 6 | 483000 | 2898000
5.01-13 | Instalacion de lineal especial (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 10 | 495000 | 4950000
5.01-14 | Instalación de cinta LED ( INCLUYE SUMINISTRO) | ML | 45 | 46900 | 2110500
5.01-15 | Instalación de luminaria redonda de descolgar 90cm ( INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 8 | 1000000 | 8000000
5.01-16 | Instalación de luminaria lineal colgante especial(INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 10 | 946500 | 9465000
5.01-17 | Suministro e intalacion de luz hermatica | UN | 2 | 263400 | 526800
5.01-18 | Instalación de luminaria descolgada ( INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 18 | 245900 | 4426200
5.01-19 | instalacion iluminaria balas recesadas (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 39 | 65000 | 2535000
5.01-20 | instalacion iluminaria descolgada en sala de juntas (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 6 | 289300 | 1735800
5.01-21 | instalacion iluminaria de emergencia (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 10 | 156400 | 1564000
5.01-22 | Instalacion de interruptores (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 11 | 51850 | 570350
Alimentadores de circuito
Se consideran los materiales a partir del tablero de distribución hasta la primera salida o caja de paso a partir de las cuales salen las salidas de tomacorrientes. Toda la tuberia sera EMT sera sobrepuesta con perfil uniestrut 1.1/4", anclas tipo RL de 3/8", varilla roscada de 3/8" y abrazaderas ajustables de acuerdo a los diametros de la tuberia. Se instalaran bordeando la estructura. para el paso bajo vigas se utilizaran conduletas de aluminio
5.02 | Salidas para tomacorrientes
La tuberia sera sobrepuesta bajo placa y en muros y/o pisos. Incluye toma y caja y conductres tipo cable THHN/THWN LSHF
5.02-1 | Salida para tomacorriente red normal doble Nema 5-15R 120VAC Levitón standard color blanco o similar en tuberia | UN | 72 | 140000 | 10080000
5,02-2 | Salida para tomacorriente red GFCI Nema 5-15R 120VAC Levitón standard color blanco o similar en tuberia | UN | 2 | 182607 | 365214
Salidas tomacorriente sistema regulado
5.02-3 | Salida para tomacorrientes doblesmarca Levitón color naranja red regulada de mesas de trabajo. Cada salida con ciruito independiente en cable 12 AWG | UN | 53 | 145000 | 7685000
5.04 | Sistema de telecomunicaciones, control de acceso, CCTV
Sistema de administración
5.04-1 | Patch panel categoria 6A de 24 puertos | UN | 3 | 835900 | 2507700
Telecomunicaciones
5.06 | Subsistema horizontal
5.06 | Toda la tuberia sera EMT. La tuberia EMT sera sobre puesta bajo placa y en muros o pisos, incluye jack faceplate, marquillado
5.06-1 | Salida para punto de datos en CAT 6A | UN | 47 | 305000 | 14335000
5.06-2 | Certificaciones CAT 6A | UN | 61 | 28400 | 1732400
5.06-3 | Salida y reinstalacion de camaras de seguridad | UN | 6 | 345900 | 2075400
5.06-4 | Puntos para red wifi | UN | 8 | 305000 | 2440000
5.06-5 | Patch cord de 1.5m | UN | 116 | 34200 | 3967200
5.06-6 | Salidas HDMI hasta 10m | UN | 13 | 253800 | 3299400
5.06-7 | Rack 9U | UN | 1 | 785000 | 785000
5.06-8 | Conexion en fibra de los dos gabinetes | UN | 1 | 1350000 | 1350000
5.07 | ELECTRICO
5,07-1 | Diseño electrico | UN | 1 | 4455000 | 4455000
5,07-2 | Acondicionamiento de Tablero ELECTRICO | UN | 1 | 4850000 | 4850000
5,07-3 | Suministro e instalacion de UPS de 12kva | UN | 1 | 950000 | 950000
SUBTOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA Y SUBTOTAL DE INSTALACION ELECTRICA Y DATOS
6 | Red de detencion de incendios
6.01 | Red de deteccion, movimiento y reubicacion | UN | 20 | 115000 | 2300000
6.02 | Configuracion y actualizacion del panel de red de deteccion | UN | 1 | 1850000 | 1850000
SUBTOTAL RED DE DETENCION DE INCENDIOS
8 | HIDROSANITARIO Y EQUIPOS DE BAÑOS
8.01 | EQUIPOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS
8,01-5 | Suministro de griferia para cocina GRIF LAVAM TALIS E 240 C/VACIADOR | UN | 0 | 2250000 | 0
8,01-6 | Instalación de grifería de cocina | UN | 1 | 60000 | 60000
8,01-16 | Suministro de tapa registro | UN | 2 | 155000 | 310000
8,01-17 | Instalación de tapa registro | UN | 2 | 30000 | 60000
SUBTOTAL HIDRAULICO
8.02 | HIDROSANITARIO
8,02-1 | Hidrosanitario todo costo suspenciones e instalaciones | GL | 1 | 650000 | 650000
SUBTOTAL
8.03 | VENTILACION MECANICA |  | Contracual
8.03-1 | Reubicacion de rejillas existentes | UN | 15 | 285900 | 4288500
8.03-1 | Reubicacion de termostatos existentes | UN | 4 | 225000 | 900000
SUB-TOTAL
10 | CARPINTERIAS ALUMINIO + CRISTALES
10.01 | Instalacion de vidrios reutilizados | M2 | 27.764 | 87000 | 2415468
10.02 | Cambio de perfiles en vidrios | ML | 75 | 22400 | 1680000
10.04 | Suministro e Instalación de Puerta batiente enmarcada en perfileria de aluminio, Ref: ALN-109, ALN-414, ALN-1101, Tubular de 2x1, bisagras omega, incluye empaques de neopreno, tope de piso, cerradura de palanca Bari; Cristal laminado crudo 4+4 Incoloro. | UN | 4 | 2695000 | 10780000
| División paneles moviles | Un | 1 | 1450000 | 1450000
SUBTOTAL CARPINTERIAS
11 | PINTURA GENERAL
11.01 | Pañete | M2 | 66 | 37200 | 2455200
11.02 | Estuco | M2 | 66 | 20400 | 1346400
11.03 | Pintura vinilica | M2 | 448 | 19200 | 8601600
11.04 | Pintura vinilica | ML | 137.5 | 11520 | 1584000
11.07 | Pintura vinilica blanca en cieloraso | M2 | 310 | 17800 | 5518000
1 | ADICIONALES
1.1 | Demolición muro en mamposteria | M2 | 57240 | 15.96 | 913550.4
1.2 | Muro en mamposteria, con sus respectivas viguetas, grafiles y anclados a placas son sika, con su respectivo pañete, estuco y pintura | M2 | 95400 | 15.96 | 1522584
1.3 | Demolicion de muros de drywall sala de juntas | M2 | 16800 | 16.548 | 278006.4
1.4 | Demolicion de muros de drywall oficina | M2 | 16800 | 6.804 | 114307.2
1.5 | Muros en Dry Wall dos caras 12Cm sala de juntas | M2 | 22.554 | 138000 | 3112452
1.6 | Muro en mampoteria, con sus respectivas viguetas, grafiles y anclados a placas son sika, con su respectivo pañete, estuco y pintura (oficina DOC) | M2 | 95400 | 31.54 | 3008916
Costo Directo |  |  |  |  | 328234401.7
Administración |  |  |  | 10% | 32823440.17
Imprevistos |  |  |  | 2% | 6564688.034
utilidad |  |  |  | 3% | 9847032.051
Iva sobre Utilidad |  |  |  | 19% | 1870936.0897
Total |  |  |  |  | 379340498.0447
Note on C1: ====== ID#AAAA6spMLhw Erik Durfay Ricaurte Castillo (2023-09-25 20:41:48) Unidad de medida del item a contratar