## Hoja1
item | descripcion | un | cant | valor_unitario | valor_parcial
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 2209300
| Localizacion y replanteo (incluye local y bodega) | m2 | 31 | 25300 | 784300
| Realización de saca núcleos en placa de concreto de hasta 30cm para instalación de redes. | und | 5 | 285000 | 1425000
2 | DESMONTES Y DESCONEXIONES |  |  |  | 1785000
| Desconexión de puntos eléctricos (salidas electricas, tomas, puntos de voz/datos, cctv e iluminación) | und | 10 | 15000 | 150000
| Desconexión de puntos hidraúlicos (incluye retiro de tubería y tapón de salidas) | und | 10 | 15000 | 150000
| Desconexión de puntos sanitarios (incluye retiro de tubería y tapón de salidas) | und | 10 | 15000 | 150000
| Desmolicion de muros en drywall/superboard (incluye enlonado y trasciego a punto de acopio) | m2 | 20 | 25000 | 500000
| Desmonte de puertas en madera | und | 1 | 95000 | 95000
| Desmonte de cieloraso existente (drywall, modulado fibra mineral) | m2 | 31 | 20000 | 620000
| Desmonte de tablero eléctrico existente | und | 1 | 120000 | 120000
3 | PISOS Y PAREDES |  |  |  | 76719506.0736
| Suministro e instalación de plataforma piso para modulo de operaciones, en estructura metalica, con refuerzos internos para división de red hidrosanitaria e instalación de barra de operaciones, incluye estructura terminada y soldada, hermeticidad, sopresiso en lamina de superboard en 20mm asegurada y ajustada. Altura según planimetria | m2 | 31 | 335800 | 10409800
| Regata en piso y pared para conexiones hidrosanitarias, electricas, voz y datos (incluye demolición, corte, resane y nivelacion) | ml | 15 | 28700 | 430500
| Afinado de piso | m2 | 31 | 75800 | 2349800
| Suministro e instalación de poyo para zona de poceta lava traperos y rack (incluye pañete, afinado de piso y altura según diseño) | m2 | 2 | 160000 | 320000
| Suministro e instalación de enchape de pared porcelanato ref. Mosaico Blanco Hexa Ditrict marca Decorceramica incluye boquilla, limpieza y sellado | m2 | 12 | 463107 | 5557284
| Suministro e instalación de enchape de piso Porcelanato ChateauWhite 120x60cm mate marca Attmosferas terminado incluye cortes, boquilla epoxica, limpieza y sellado | m2 | 31 | 225800 | 6999800
| Suministro e instalación de guardaescoba en mediacaña fundida en sitio con radio de 5cm (incluye pulida, sellado y acabado en pintura epóxica blanca) | ml | 33 | 68500 | 2260500
| Suministro e instalación de guardaescoba en mediacaña en resina con radio de 5cm (incluye pulida, sellado y acabado en pintura epóxica blanca) | ml | 33 | 61400 | 2026200
| Suministro e instalación de enchape de pared blanco 20cm X 20cm (incluye cortes, desperdicio, pegante, dilataciones, boquilla, limpieza y sellado) | m2 | 10 | 84900 | 849000
| Suministro e instalación de Piedra sinterizada de pared y techo tipo Belvedere Black Mate marca Gramar (incluye cortes, desperdicio, pegante, dilataciones, limpieza y sellado) | m2 | 21 | 1642200 | 34486200
| Suministro e instalación de Piedra sinterizada de pared y techo tipo Belvedere Black Mate marca Gramar (incluye cortes, desperdicio, pegante, dilataciones, limpieza y sellado) | ml | 12 | 547400 | 6568800
| Suministro e instalación de Lamina alta presion de pared tipo industrial Concreto referencia 3127 marca Formica (incluye cortes, desperdicio, pegante, dilataciones, limpieza y sellado) | m2 | 14 | 212458.194 | 2974414.7157
| Suministro e instalación de Lamina alta presion de pared tipo industrial Concreto referencia 3127 marca Formica (incluye cortes, desperdicio, pegante, dilataciones, limpieza y sellado) | ml | 14 | 106229.097 | 1487207.3579
4 | MUROS DRYWALL / SUPERBOARD |  |  |  | 11205926
| Suministro e instalación de refuerzo en madera de espesor 4cm y ancho hasta 30cm para instalación de equipos, muebles, lámparas, fachada, etc | ml | 16 | 54900 | 878400
| Suministro e instalacion de muro en mamposteria (incluye acabado en pañete liso y tres manos en pintura acryltex blanca ) | m2 | 1 | 285000 | 285000
| Suministro e instalación de muro una cara en superboard 8mm (incluye estructura y acabado a tres manos en pintura acryltex blanca) | m2 | 11 | 132800 | 1460800
| Suministro e instalación de muro doble cara en superboard 8mm (incluye estructura y acabado a tres manos en pintura acryltex blanca) | m2 | 30 | 195400 | 5862000
| Suministro e instalación de lineal una cara en superboard 8mm (incluye estructura, refuerzo en madera para puerta y acabado a tres manos en pintura acryltex blanca) | ml | 15 | 79680 | 1195200
| Suministro e instalación de dintel doble cara en superboard 8mm (incluye estructura y acabado a tres manos en pintura acryltex blanca) | m2 | 2 | 130063 | 260126
| Estuco (incluye lijada y acabado a una mano de pintura blanca tipo 2 ) | m2 | 0 | 28400 | 0
| Suministro y aplicación de pintura en muros a 3 manos (acabado texturizado o liso según se requiera color referencia pintura acryltex blanca) | m2 | 58 | 21800 | 1264400
5 | CIELORASO |  |  |  | 3993900
| Suministro e instalación de cieloraso en drywall (incluye estructura y pintura a 3 manos acabado texturizado o liso según se requiera color referencia Wax Yellow 2015P de Sapolín) | m2 | 31 | 93800 | 2907800
| Suministro e instalación de tapas de inspección (60x60) incluye marco en aluminio | und | 1 | 65400 | 65400
| Suministro e instalación de tapas de inspección (30x30) incluye marco en aluminio | und | 1 | 48900 | 48900
| Suministro e instalación extractor de olores de 14" industrial (incluye cableado, tubería, interruptor y angeo) | und | 2 | 485900 | 971800
6 | REDES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 10409280
| Tuberia pvc presion rde-9 ø1/2" marca pavco o gerfor | ml | 20 | 13400 | 268000
| Accesorio ø1/2" marca pavco o gerfor | und | 25 | 9400 | 235000
| Registro de ø1/2" roscado | und | 6 | 58900 | 353400
| Racor de 1/2" npt hembra X 3/8" npt macho | und | 2 | 35800 | 71600
| Punto h - a.f. pvc-p gerfor o pavco 1/2" | und | 6 | 95300 | 571800
| Tuberia pvc presion rde-9 ø1/2" marca pavco o gerfor | ml | 18 | 13400 | 241200
| Accesorio ø1/2" marca pavco o gerfor | und | 28 | 9400 | 263200
| Registro de ø1/2" roscado | und | 5 | 58900 | 294500
| Punto h - a.f. pvc-p gerfor o pavco 1/2" | und | 4 | 95300 | 381200
| s.s. pvc sanitaria gerfor o pavco ø2" | und | 6 | 195200 | 1171200
| s.s. sifon de 2" | und | 2 | 195200 | 390400
| Tuberia pvc sanitaria ø3" pavco o gerfor | ml | 8 | 39180 | 313440
| Tuberia pvc sanitaria ø2" pavco o gerfor | ml | 10 | 33400 | 334000
| Accesorio ø3" pavco o gerfor | und | 12 | 65020 | 780240
| Accesorio ø2" pavco o gerfor | und | 15 | 52800 | 792000
| Suministro e instalación de caja lavadora (incluye sellado de orificios que no se vayan a usar, bujes en caucho para garantizar hermeticidad y reducciones en pvc según mangueras de equipos) | und | 4 | 84900 | 339600
| Suministro e instalación de tapa registro 15x15 (incluye sticker fumigación y hermeticidad con sika en laterales) | und | 5 | 52800 | 264000
| Suministro e instalación de tapon decorativo grival (incluye hermeticidad con sika en laterales) | und | 4 | 58900 | 235600
| Suministro e instalación de rejilla anticucharacha 3x2" en piso marca grival | und | 2 | 88900 | 177800
| Suministro e instalación de llave jardín 1/2" galvanizada marca grival (incluye acoples, terminales, pegante y demas accesorios requeridos para correcta instalacion) | und | 1 | 75800 | 75800
| Suministro e instalacion de llave de agua filtrada (incluye acoples, terminales, pegante y demas accesorios requeridos para correcta instalacion) | und | 1 | 745900 | 745900
| Suministro e instalacion de llave sensor para lavaplatos (incluye acoples, terminales, pegante y demas accesorios requeridos para correcta instalacion) | und | 2 | 785800 | 1571600
| Instalacion de coldrink triple (incluye acoples, pegante, mangueras y demás accesorios requeridos para correcta instalación) | und | 1 | 458900 | 458900
| Suministro e instalación cuelgatraperos para poceta | und | 1 | 78900 | 78900
7 | REDES ELECTRICAS |  |  |  | 19597548
| Salida para lámpara lineal | UN | 4 | 95080 | 380320
| Salida para iluminación hermética | UN | 3 | 95080 | 285240
| Salida para Lámpara Descolgada | UN | 2 | 95080 | 190160
| Salida para Aviso | UN | 1 | 95080 | 95080
| Salida para Kardan Doble | UN | 4 | 95080 | 380320
| Salida para iluminación led | UN | 6 | 95080 | 570480
| Salida para iluminación de emergencia | UN | 3 | 95080 | 285240
| Salida para Interruptor Doble, incluye tubería PVC diámetro de ½", cable 12 AWG tipo THHN, caja 5800, Interruptor Doble Línea Decora - Levitón, tapa y accesorios. | UN | 3 | 132656 | 397968
| Salida para Toma Corriente Doble con Polo a Tierra 15A 125V Línea Decora Blanca marca LEVITON con Tapa Metálica para ser instaladas en los congeladores, refrigeradores y cajas registradoras. | UN | 14 | 130256 | 1823584
| Salida para Toma Corriente Doble con Polo a Tierra 15A 125V Línea Decora Blanca tipo GFCI marca LEVITON con Tapa Metálica para ser instaladas en Zonas donde se pueda presentar humedad | UN | 8 | 186632 | 1493056
| Salida para Sensor Lavamanos | UN | 1 | 118256 | 118256
| Salida para Extractores | UN | 3 | 107456 | 322368
| Salida para Toma Corriente Doble con Polo a Tierra 15A 125V Color Naranja con Tapa; para ser instaladas en el Sistema Regulado será la REF: 5262-IG LEVITON | UN | 9 | 132656 | 1193904
| Salida Toma corriente Bifásica (Maquina Espresso) (2F#10+1T#10) Incluye Toma Toma Sencilla Incrustar 30AMP 125V 2F + T REF: L530-R | UN | 1 | 181376 | 181376
| Salida Toma corriente Bifásica [Vitrina Pastelera - Molino Kryo (x2)] (2F#12+1T#12) Incluye Toma 3X20A Marca Codelca | UN | 3 | 138536 | 415608
| Salida Toma Corriente Trifásica (Horno Combi) Incluye Toma de Incrustar L14-30R la Clavija será suministrada por el proveedor de Maquina. | UN | 1 | 247376 | 247376
| Salida Toma Corriente para alimentación y Salida UPS de tipo Monofásica, Incluye Toma L530-R y Clavija L530-P | UN | 2 | 181376 | 362752
| Suministro e instalación de Luminaria Led de Emergencia tipo aplique para uso interior, con diseño compacto basado en módulos led lineales REF: P26848 Sylvania, Potencia Led 4W, tensión de operación 120-277v con autonomía de 90 min. | UN | 3 | 124680 | 374040
| Suministro de Accesorios y elementos necesarios para la Instalación de Lámparas | UN | 23 | 15800 | 363400
| Suministro de Accesorios y elementos necesarios para la Instalación de Extractores | UN | 3 | 35400 | 106200
| Tablero General Sistema Red Normal [TGN]. Tablero del Tipo Enchufable Trifásico de 30 circuitos CON espacio para Totalizar. Con Tapa, Puerta y Chapa; marca certificada Sugerida LEGRAND REF: TWC-30MBO / SCHNEIDER REF: NTQ-430-T-SQ / TERCOL TRP330T | UN | 1 | 1140200 | 1140200
| Tablero monofásico para interruptores Riel DIN de 6 Circuitos; marca certificada Sugerida SCHNEIDER REF: ZA000611033 / CILES REF: 730301U / PROELECTRICOS REF: 3231E04046 | UN | 1 | 645000 | 645000
| Breakers Industrial Fijo Termomagnetico de 3x60A 208V, 25kA, para Totalizador Tablero Eléctrico [TN]; Según Referencias REF: 027006 LEGRAND / REF: EZC100B3050 SCHNEIDER / 1SDA066516R1 ABB. | UN | 1 | 245900 | 245900
| Breakers Enchufable 3x30A 208V, 10kA (Ref: DSE-3030 si el Tablero es LEGRAND y Ref: HOM330 si el Tablero es SCHNEIDER y ITM330 Blanco si el Tablero es TERCOL ) | UN | 2 | 148680 | 297360
| Breakers Enchufable 2x30A 208V, 10kA (Ref: DSE-2030 si el Tablero es LEGRAND y Ref: HOM230 si el Tablero es SCHNEIDER y ITM230 Blanco si el Tablero es TERCOL ) | UN | 1 | 79080 | 79080
| Breakers Enchufable 2x20A 208V, 10kA (Ref: DSE-2020 si el Tablero es LEGRAND y Ref: HOM220 si el Tablero es SCHNEIDER y ITM220 Blanco si el Tablero es TERCOL ) | UN | 3 | 81240 | 243720
| Breakers Enchufable 1x30A 208V, 10kA (Ref: DSE-1030 si el Tablero es LEGRAND y Ref: HOM130 si el Tablero es SCHNEIDER y ITM130 Blanco si el Tablero es TERCOL ) | UN | 1 | 32280 | 32280
| Breakers Enchufable 1x20A 208V, 10kA (Ref: DSE-1020 si el Tablero es LEGRAND y Ref: HOM120 si el Tablero es SCHNEIDER y ITM120 Blanco si el Tablero es TERCOL ) | UN | 14 | 28560 | 399840
| Breakers Diferencial de 2 Polos, Posición del Neutro a la Izquierda, Corriente nominal (In) 25A sensibilidad ante fugas a tierra 30 mA Ref: 411504 LEGRAND; Ref: A9R61225 SCHNEIDER; Ref: 302600179 CHINT y Ref: SDR22530 STECK | UN | 1 | 262800 | 262800
| Mini Interruptor Automáticos Tipo MCB (Mini Circuit Breakers), Capacidad De Ruptura 10 kA, Protección Termo magnética de 1x20A; REF: BKJ63N 1P C20 / ITM115 / 407671 LEGRAND | UN | 3 | 28560 | 85680
| DPS HOMELINE 120V -20kA Tipo Enchufable HOM120SB - SCHNEIDER | UN | 3 | 135600 | 406800
| Certificación RETIE de Instalaciones Eléctricas ante Organismo Acreditado por la ONAC | GLB | 1 | 1700000 | 1700000
| Instalación de Acometida desde Punto de Conexión asignado hasta ubicación Tablero Eléctrico General proyectado en Cable Cobre 3[F]#4 + 1[N]#6 + 1[T]#8 (Longitud que será verificada en Obra) | ML | 40 | 90500 | 3620000
| Instalación de Acometida en Cable Cobre 1[F]#10 + 1[N]#10 + 1[T]#10 (Longitud que será verificada en Obra) | ML | 12 | 16080 | 192960
| 1Ø1" PVC | ML | 12 | 9850 | 118200
| 1Ø1¼" PVC | ML | 40 | 13525 | 541000
8 | ILUMINACION |  |  |  | 4454300
| Suminstro e instalacion de lamparas de emergencia tipo Mickey Mouse (incluye tuberia y cableado) | und | 3 | 135900 | 407700
| Suministro e instalacion de Lámpara Imperia metálica descolgada (incluye apertura de cieloraso y resane si aplica Luz: temperatura 3000k) | und | 2 | 358000 | 716000
| Suministro e instalación de Lámpara lineal estructura en aluminio, luz led para iluminación de zona de operaciones y lobby (Medidas: 120x3,5x3,5cm Luz: temperatura 3000k) | und | 4 | 395000 | 1580000
| Suministro e instalación de Lámpara doble cardan dirigible negra (Medidas: 17,9x10x5,2cm Luz: LED cálida temperatura 3000k) | und | 4 | 268300 | 1073200
| Suministro e instalación de Lampara hermética fluorescente Led T8/32W bodega | und | 3 | 225800 | 677400
9 | DISEÑO DETECCION |  |  |  | 2426020
| Suministro, transporte e instalación de detector de temperatura inteligente, direccionable, (detector de aumento de tasa de calor), marca Simplex referencia 4098-9733. Incluye base estandar para detector. | Un | 2 | 435900 | 871800
| Suministro, transporte e instalación de estación manual de doble acción. | Un | 1 | 395900 | 395900
| Suministro, transporte e instalación de módulo aislador de cortocircuito referncia 4090-9116, incluye base. | Un | 2 | 325800 | 651600
| Suministro, transporte e instalación de tubería EMT 3/4", incluye accesorios de instalación. | Ml | 14 | 22380 | 313320
| Suministro, transporte e instalación de cable FPLR 2x18. | Ml | 22 | 4800 | 105600
| Suministro, transporte e instalación de caja metàlica de 4x4" con tapa, para albergar modulos del sistema de detección de incendios. | Un | 2 | 43900 | 87800
10 | RED DE INCENDIO |  |  |  | 2043700
| TUBERIA ACERO AL CARBON. SCH 40 ROSCADO EN 1" | ML | 6 | 148300 | 889800
| ACCESORIOS ACERO ROSCADOS EN 1" | UN | 4 | 58900 | 235600
| ACCESORIOS ACERO ROSCADOS EN 1.1/4" | UN | 4 | 67800 | 271200
| ROCIADOR AUTOMATICO UP PENDENT cobertura extendida 5.5X5.5 (K=11.2) Ø1/2" | UN | 2 | 95300 | 190600
| ESCUDO DE ROCIADOR | UN | 2 | 31300 | 62600
| ROCIADOR AUTOMATICO UP PENDENT cobertura extendida 5.5X5.5 (K=11.2) Ø1/2" Para repuesto | UN | 2 | 75400 | 150800
| PUNTO HIDRAULICO ROCIADOR K=5.6 Ø1/2" | UN | 2 | 45800 | 91600
| MONTAJE ROCIADOR | UN | 2 | 15800 | 31600
| SOPORTE 1" | UN | 4 | 18800 | 75200
| PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE 1" | ML | 3 | 14900 | 44700
11 | CCTV Y DATOS |  |  |  | 6678350
| Salida Para Datos Doble en Categoría 6; Incluye Tubería de 1"; ¾" PVC - EMT, Caja Metálica Ref. 2400 (4"X4"), Cable UTP Cat 6 CORNING | UN | 4 | 242000 | 968000
| Salida Para Datos Sencilla en Categoría 6; Incluye Tubería De 3/4" EMT, Caja Metálica Ref. 2400 (4"X4"), Cable UTP Cat 6 CORNING | UN | 3 | 143200 | 429600
| Suministro e Instalación de Gabinete Rack de Pared de Tapas laterales removibles GT-2189 - 14U (Alto: 684 mm, Ancho: 525 mm, Fondo: 510 mm | UN | 1 | 895600 | 895600
| Herraje plano Categoría 6 o 6A - 24 Puertos CORNING | UN | 1 | 385900 | 385900
| Conector Jack RJ45, Categoría 6 CORNING | UN | 22 | 28700 | 631400
| Face Plate Doble Blanco, Incluye Tapa Espacio CORNING; Incluye Tapa Espacio | UN | 11 | 18500 | 203500
| Suministro e Instalación en Rack de Patch Cords Categoría 6 UTP Color Azul de 50cms | UN | 11 | 22800 | 250800
| Suministro e Instalación en Rack de Patch Cords Categoría 6 UTP Color Azul de 1,5 mts | UN | 11 | 35400 | 389400
| Suministro y Conexión de Swich Web Smart Gigabit de 24 Puertos con 4 Puertos Gigabit Y 2 Ranuras Mini- Gbic Teg-424ws (V1.0r) | UN | 1 | 1329750 | 1329750
| Suministro de MultiToma Horizontal con 6 salidas eléctricas con Polo Aislado a Tierra para ser Instalada en el Rack con Interruptor Piloto | UN | 1 | 285000 | 285000
| Organizador de Cables Horizontal para Rack 1U | UN | 2 | 65300 | 130600
| Marcación y Certificación de Puntos Datos & Datos | UN | 22 | 35400 | 778800
Note on C1: ====== ID#AAAA6spMLhw Erik Durfay Ricaurte Castillo (2023-09-25 20:41:48) Unidad de medida del item a contratar