## Hoja1
item | descripcion | un | cant | valor_unitario | valor_parcial
1 | PRELIMINARES
| Localizacion y replanteo (incluye local y bodega) | m2 | 113.33 | 3150 | 356989.5
| Protección para vidrios en cartón | m2 | 30.13 | 3780 | 113891.4
| Cambio de guardas (al recibir local y antes de entregarlo a la operación) | und | 2 | 67500 | 135000
| Cerramiento provisional autoportante en drywall hasta H:3.30m con estructura cada 60cm (incluye puerta en medidas enviadas por planos, refuerzo de madera, bisagras, cadena y candado) | m2 | 30.1328 | 45423 | 1368722.1744
| Suministro e instalación de banner en vinilo adhesivo de alta resolución acabado mate sobre fachada existente (arte de editable suministrado por juan valdez) | m2 | 30.1328 | 65250 | 1966165.2
2 | DESMONTES Y DESCONEXIONES
| Desconexión de puntos eléctricos (salidas electricas, tomas, puntos de voz/datos, cctv e iluminación) | und | 50 | 10980 | 549000
| Desconexión de puntos hidraúlicos (incluye retiro de tubería y tapón de salidas) | und | 16 | 43020 | 688320
| Desconexión de puntos sanitarios (incluye retiro de tubería y tapón de salidas) | und | 8 | 59688 | 477504
| Demolición de muros en mampostería (incluye enlonado y trasciego a punto de acopio) | m2 | 57.54 | 15138 | 871040.52
| Desmolicion de muros en drywall/superboard (incluye enlonado y trasciego a punto de acopio) | m2 | 43.65 | 12348 | 538990.2
| Desmonte de mesón de cocina | gl | 1 | 67500 | 67500
| Desmonte de aparatos sanitarios existentes | und | 8 | 33750 | 270000
| Desmonte de puertas en madera | und | 11 | 27000 | 297000
| Desmonte de cieloraso existente (drywall, modulado fibra mineral) | m2 | 105 | 10980 | 1152900
| Demolicion de plataforma existente | m2 | 9.95 | 20250 | 201487.5
| Demolición de piso laminado existente | m2 | 20 | 2700 | 54000
| Demolición de enchape en pared (baños y cocina) | m2 | 45 | 9743.4 | 438453
| Desmonte de tablero eléctrico existente | und | 1 | 130582.8 | 130582.8
| Demolicion de guardaescoba existente | ml | 48 | 4871.7 | 233841.6
| Demolición de enchape de piso existente | m2 | 105 | 11093.4 | 1164807
3 | PISOS Y PAREDES
| Regata en piso y pared para conexiones hidrosanitarias, electricas, voz y datos (incluye demolición, corte, resane y nivelacion) | ml | 38 | 11812.5 | 448875
| Afinado de piso | m2 | 105 | 67309.2 | 7067466
| Impermeabilización de piso bodega-barra-baños | m2 | 46.38 | 42852.6 | 1987503.588
| Suministro e instalación de enchape de piso gres ref. sahara 30x30 marca alfa terminado incluye boquilla, limpieza y sellado | m2 | 39.18 | 93897 | 3678884.46
| Suministro e instalación de enchape de piso gres ref. rojo 30x30 marca alfa terminado incluye boquilla, limpieza y sellado | m2 | 14 | 93897 | 1314558
| Suministro e instalación de enchape de piso gres ref. rojo 30x10 marca alfa terminado incluye cortes, boquilla, limpieza y sellado | m2 | 18.5 | 84486.6 | 1563002.1
| Suministro e instalación de enchape de guardaescoba gres ref. rojo 30x10 marca alfa terminado incluye cortes, boquilla, limpieza y sellado | ml | 50.33 | 20034 | 1008311.22
| Suministro e instalación de piso porcelanato gris 60x30 o similares terminado incluye boquilla, limpieza y sellado | m2 | 30.05 | 138600 | 4164930
| Suministro e instalación de mediacaña en resina blanca perimetral de pisos (incluye accesorios esquineros, rinconeros, sellado en silicona superior e inferior y acabado en pintura epóxica blanca) | ml | 35.94 | 57825 | 2078230.5
| Suministro e instalación de guardaescoba en mediacaña fundida en granito (incluye pulida, sellado y acabado en pintura epóxica blanca) | ml | 35.94 | 89055.9 | 3200669.046
| Suministro e instalacion de enchape de pared tipo fachaleta blanco mate (incluye cortes, boquilla, limpieza y sellado) | m2 | 28.812 | 207546.1884 | 5979820.7791
| Suministro e instalación de enchape de pared ref. egeo blanco o similar (incluye cortes, desperdicio, pegante, dilataciones, boquilla, limpieza y sellado) | m2 | 28.62 | 65902.32 | 1886124.3984
| Suministro e instalacion de enchape exagonal en gres multicolor (incluye cortes, desperdicio, pegante, dilataciones, boquilla, limpieza y sellado) | m2 | 25.574 | 102441.6 | 2619841.4784
4 | MUROS DRYWALL / SUPERBOARD
| Suministro e instalación de refuerzo en madera de espesor 4cm y ancho hasta 30cm para instalación de equipos, muebles, lámparas, fachada, etc | ml | 50.45 | 33962.4 | 1713403.08
| Suministro y aplicación de pañete liso en muro mamposteria (incluye filos) | m2 | 45.414 | 32913 | 1494710.982
| Suministro e instalación de muro una cara en superboard 8mm (incluye estructura y acabado a tres manos en pintura acryltex blanca) | m2 | 22.127 | 111885.9786 | 2475701.0485
| Suministro e instalación de muro doble cara en superboard 8mm (incluye estructura y acabado a tres manos en pintura acryltex blanca) | m2 | 42.369 | 133049.2284 | 5637162.7581
| Suministro e instalación de lineal una cara en superboard 8mm (incluye estructura, refuerzo en madera para puerta y acabado a tres manos en pintura acryltex blanca) | ml | 15 | 49275 | 739125
| Suministro e instalación de dintel doble cara en superboard 8mm (incluye estructura y acabado a tres manos en pintura acryltex blanca) | m2 | 3 | 134535.6558 | 403606.9674
| Estuco (incluye lijada y acabado a una mano de pintura blanca tipo 2 | m2 | 82.92 | 12888 | 1068672.96
| Suministro y aplicación de pintura en muros a 3 manos (acabado texturizado o liso según se requiera color referencia juan valdez) | m2 | 47.8 | 14247 | 681006.6
| Suministro y aplicación de pintura en muros a 3 manos (acabado liso ref. acryltex blanco mate) | m2 | 35.12 | 13702.5 | 481231.8
| Filos y dilataciones | ml | 35 | 9585 | 335475
5 | CIELORASO
| Suministro e instalación de cieloraso en drywall bodega (incluye estructura y acabado a tres manos en pintura acryltex blanca) | m2 | 13.47 | 71397.9 | 961729.713
| Suministro e instalación de cieloraso en drywall barra, lobby y baños (incluye estructura y pintura a 3 manos acabado texturizado o liso según se requiera color referencia juan valdez) | m2 | 78.88 | 72297.9 | 5702858.352
| Suministro e instalación de tapas de inspección (30x30) incluye marco en aluminio | und | 8 | 61875 | 495000
6 | REDES HIDROSANITARIAS
| Diseño Hidrosanitario (hidraulico y sanitario) (incluye planimetria, cortes, detalles, carta de responsabilidad, y documentacion del profesional) | und | 1 | 2503634.9021 | 2503634.9021
| Conexión a Punto cero en dimensión existente (hidraúlico y sanitario) | und | 2 | 145000 | 290000
| Suministro e instalación de salida sanitaria 4" (incluye tubería red principal en 4" y tubería red subida por muros a 2", accesorios, cuelgas, pegante y demás elementos requeridos para su correcta instalación) | und | 2 | 165000 | 330000
| Suministro e instalación de salida sanitaria 2" (incluye tubería red principal en 3" y tubería red subida por muros a 2", accesorios, cuelgas, pegante y demás elementos requeridos para su correcta instalación) | und | 14 | 115000 | 1610000
| Suministro e instalacion de salida hidráulica de 1/2" (incluye tubería de 1/2", accesorios, cuelgas, pegante y demas elementos requeridos para correcta instalación) | und | 17 | 95000 | 1615000
| Suministro e instalación de registro tipo mariposa galvanizado 1/2" (incluye acoples, terminales, pegante y demas accesorios requeridos para correcta instalación) | und | 13 | 46269 | 601497
| Suministro e instalación de caja lavadora (incluye sellado de orificios que no se vayan a usar, bujes en caucho para garantizar hermeticidad y reducciones en pvc según mangueras de equipos) | und | 5 | 45630 | 228150
| Suministro e instalación de tapa registro 15x15 (incluye sticker fumigación y hermeticidad con sika en laterales) | und | 19 | 19509.3 | 370676.7
| Suministro e instalación de rejilla anticucharacha 3x2" en piso marca grival | und | 4 | 55393.6284 | 221574.5136
| Suministro e instalación de llave jardín 1/2" galvanizada marca grival (incluye acoples, terminales, pegante y demas accesorios requeridos para correcta instalacion) | und | 1 | 54463.86 | 54463.86
| Suministro e instalacion de llave de agua filtrada (incluye acoples, terminales, pegante y demas accesorios requeridos para correcta instalacion) | und | 1 | 90450 | 90450
| Suministro e instalacion de llave sensor para lavaplatos (incluye acoples, terminales, pegante y demas accesorios requeridos para correcta instalacion) | und | 2 | 729313.92 | 1458627.84
| Suministro e instalacion de lavamanos ref. Lavamanos vessel rin Unico Blanco (incluye resanes, accesorios, mangueras y puesta en marcha) | und | 2 | 342486 | 684972
| Suministro e instalacion de inodoro ref. Sanitario One Piece Luxor Unico Unico (incluye resanes, accesorios, mangueras y puesta en marcha) | und | 2 | 665820 | 1331640
| Suministro e instalacion de orinal ref. Orinal arrecife con válvula Expt push 1.9s marca corona (incluye resanes, accesorios, mangueras, push y puesta en marcha) | und | 1 | 591480 | 591480
| Suministro e instalación de Grifería Lavamanos Monocontrol Koral Alta Mate Black ref. corona (incluye accesorios, mangueras y puesta en marcha) | und | 2 | 456966 | 913932
| Instalacion de coldrink triple (incluye acoples, pegante, mangueras y demás accesorios requeridos para correcta instalación) | und | 1 | 327776.4 | 327776.4
| Suministro e instalación cuelgatraperos para poceta | und | 1 | 46173.6 | 46173.6
7 | REDES ELECTRICAS
| Diseño Eléctrico (incluye planimetria, cortes, detalles, carta de responsabilidad, y documentacion del profesional) | und | 1 | 2205000 | 2205000
| Reubicacion y prolongación de acometida electrica hasta 50 metros en cable calibre No. 2 (incluye canalización, ponchado, bornas y marcación) | gl | 1 | 6768000 | 6768000
| Suministro e instalación de tablero eléctrico trifásico pre-ensamblado, puerta, chapa de 42 circuitos. (Incluye peinado) | und | 1 | 776094.264 | 776094.264
| Certficacion Retie | und | 1 | 2545272 | 2545272
| Toma corriente con polo a tierra, 110V - (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica y cable hasta 3 m (1F+1N+1T) marca Centelsa.) | und | 42 | 165632.049 | 6956546.058
| Toma corriente regulada con polo a tierra, 110V - (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica y cable hasta 3 m (1F+1N+1T) marca Centelsa.) | und | 14 | 182005.8372 | 2548081.7208
| Toma corriente GFCI con polo a tierra, 110V - (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica y cable hasta 3 m (1F+1N+1T) marca Centelsa.) | und | 12 | 176199.507 | 2114394.084
| Suministro e instalación tuberia conduit galvanizada EMT de Ø 3/4" (incluye accesorios y cableado eléctrico No. 10 o No. 12 según aplique libre halogenos 1F+1N+1T) | ml | 220 | 34447.5 | 7578450
| Suministro e instalación extractor de olores de 14" industrial en barra (incluye tubería, cableado e interruptor, marco y angeo) | und | 6 | 643150.8 | 3858904.8
| Toma corriente con polo a tierra, 220V Para Molinos kryo (contemplar posible cambio a 110v en sitio) (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica y cable hasta 3 m (1F+1N+1T) marca Centelsa.) | und | 3 | 245443.5 | 736330.5
| Toma corriente con polo a tierra, 220V para maquina espresso (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica y cable hasta 3 m (1F+1N+1T) marca Centelsa.) | und | 1 | 267525 | 267525
| Toma corriente con polo a tierra , 220v trifasica para horno rational (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica y cable hasta 3 m (1F+1N+1T) marca Centelsa.) | und | 1 | 267525 | 267525
| Suministro e instalación de salida110v para iluminación (incluye caja, encauchetado) | und | 45 | 144099.8826 | 6484494.7184
| Suministro e instalación de salida 12v para avisos y tazas (incluye caja, encauchetado) | und | 13 | 82425.6 | 1071532.8
| Suministro e instalacion de breakers de 1*20 AMP | und | 25 | 34344 | 858600
| Suministro e instalacion de breakers de 2*20 AMP | und | 4 | 64317.726 | 257270.904
| Suministro e instalacion de breakers de 3*20 AMP | und | 1 | 113578.6608 | 113578.6608
| Suministro e instalacion de breakers de 3*50 AMP | und | 2 | 162630 | 325260
| Suministro e instalación de Secador De Manos Sensor Acero Inoxidable 110v Institucional | und | 2 | 929430 | 1858860
| Suministro e instalación de interruptor sencillo on-off luz | und | 2 | 71699.6726 | 143399.3452
| Suministro e instalación de interruptor doble on-off luz | und | 5 | 79666.3029 | 398331.5144
8 | ILUMINACION
| Suminstro e instalacion de lamparas de emergencia tipo Mickey Mouse (incluye tuberia y cableado) | und | 5 | 153618.5178 | 768092.589
| Suministro e instalación de lámpara descolgada negro mate y bombona ref. Lámpara Bonolo Opal Colgante o similar (incluye cable encauchetado hasta 2 metros de cola por lámpara, refuerzo para soporte por peso y bombillo vintage luz cálida) | und | 13 | 427869 | 5562297
| Suministro e instalación de cinta led con su respectivo difusor (incluye anclaje, silicona, driver, y todos los accesorios requeridos para su correcta instalación) (Mercadeo y frente de barra) | ml | 19.75 | 17649 | 348567.75
| Suministro e instalacion de Panel Led de incrustar Redondo 18W Luz Fria marca Sylvania o similares (incluye apertura de cieloraso y resane si aplica) | und | 10 | 47336.4 | 473364
| Suministro e instalacion de Panel Led de incrustar Redondo 18W Luz neutra marca Sylvania o similares (incluye apertura de cieloraso y resane si aplica) | und | 14 | 47336.4 | 662709.6
| Suministro e instalacion de aplique de pared en madera con doble bombillo led tipo bombona vintage luz calida | und | 2 | 353250 | 706500
| Suministro e instalación de aplique de pared doble ref. Aplique Led Para Pared De Luz Indirecta Cuadrado negro mate (incluye bombillo luz calida | und | 4 | 105462 | 421848
9 | DISEÑO RCI, DETECCION Y ESPECIALES
| Diseño Deteccion (incluye planimetria, cortes, detalles, carta de responsabilidad, y documentacion del profesional) | und | 1 | 2043468 | 2043468
| Suministro e instalacion de red de deteccion de incendios en bodega (Ajuste al existente bajo pergola) y bodega | gl | 1 | 1084507.2 | 1084507.2
| Diseño RCI (incluye planimetria, cortes, detalles, carta de responsabilidad, y documentacion del profesional) | und | 1 | 2098800 | 2098800
| Conexión a Punto cero | und | 1 | 115606.1016 | 115606.1016
| Suministro e instalación de roceadores según norma | und | 12 | 88912.278 | 1066947.336
| Suministro e instalación de red de incendio acero al carbono 3/4 | ml | 45 | 107941.284 | 4857357.78
| Diseño aire acondicionado para local completo (bodega, barra, lobby) - incluye revision de instalación aplicada al diseño de la tienda | und | 1 | 1908000 | 1908000
10 | CCTV Y DATOS |  |  |  | 0
| Salida Para Datos - (incluye caja, accesorios, tubería eléctrica y cable hasta 3 metros | und | 11 | 112090.6116 | 1232996.7276
| Salida Para CCTV - (incluye caja, accesorios, tubería eléctrica y cable hasta 3 metros | und | 16 | 112090.6116 | 1793449.7856
| Suministro e instalación de cable UTP CAT 6, para salidas de camaras, datos, pos, pantallas, etc con canalizacion superior a 3 metros por salida | ml | 400 | 9648 | 3859200
| Suministro e instalacion de gabinete para rack de pared | und | 1 | 738540 | 738540
| Suministro e instalación de bandeja para rack | und | 1 | 81000.0378 | 81000.0378
| Suministro e instalación de punto para red wifi 110v | und | 2 | 176199.507 | 352399.014
| Suministro e instalación de multitoma regulada para gabinete (rack). Incluye 6 tomas dobles tipo HG y sistema de protección contra sobretensiones | und | 1 | 285326.613 | 285326.613
| Suministro e instalación de patchpanel Cat-6 24 puertos tipo 110 AMP, raqueable. | und | 1 | 459562.4303 | 459562.4303
| Suministro e instalación de Face plate para puntos e instalación en barra | und | 7 | 19310.895 | 135176.265
| Suministro e instalación de Jacks | und | 11 | 35427.744 | 389705.184
11 | OTROS
| Acompañamiento y gestión de permisos, coordinador de alturas / siso por la duración de la obra (40 días) | gl | 1 | 4284000 | 4284000
| Prueba de estanquedad | gl | 1 | 238500 | 238500
| Mantenimiento de fachada en vidrio existente (incluye pulida de vidrios, limpieza y sellado con silicona) | gl | 1 | 2019654 | 2019654
| Reubicacion de escalera de gato (incluye escotilla en techo, soldada, pintura en aceite negro brillante) | gl | 1 | 546300 | 546300
| Aseo de obra, una cuadrilla (2 personas) (se debe incluir soportes) - incluye desmanchado de pisos - últimos 7 días de ejecución de obra (el resto de días bajo responsabilidad del personal en sitio se debe garantizar la limpieza de pasillos y zonas comunes del centro comercial | dia | 10 | 171864.4979 | 1718644.9793
| Cargue de volqueta, y viaje de volqueta (incluye certificado de retiro de escombros) | viaje | 5 | 522000 | 2610000
| Alquiler de andamio certificado 5 secciones (incluye certificado de equipos) | sem | 5 | 881303.391 | 4406516.955
| Alquiler de escalera certificada 3 unidades (incluye certificado de equipos) | sem | 5 | 661500 | 3307500
Note on C1: ====== ID#AAAA6spMLhw Erik Durfay Ricaurte Castillo (2023-09-25 20:41:48) Unidad de medida del item a contratar