## Hoja1
item | descripcion | un | cant | valor_unitario | valor_parcial
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 6346950
| Localizacion y replanteo (incluye local y bodega) | m2 | 37 | 6808.3333 | 251908.3333
| Desmonte y cancelación de puntos sanitarios existentes | un. | 1 | 356250 | 356250
| Desconexión y desmonteTablero Electrico existente (indiferente del tamaño) | un. | 1 | 435416.6667 | 435416.6667
| Cerramiento provisional autoportante en drywall H:3.30m con estructura cada 60cm (incluye puerta en medidas enviadas por planos, refuerzo de madera, bisagras, cadena y candado) | m2 | 115.5 | 45916.6667 | 5303375
2 | CUBIERTA |  |  | 0 | 41057812.5
| Suministro e instalación de estructura metalica para cubierta del módulo, acabado en color bronce , según espesificaciones de diseño.Incluye calculo estructural firmado, soportes, platinas y demas elementos requeridos para su correcta instalación; para soporte de vidrio templado 6mm en techo (Revisar planimetría y detalle en wrap up) | m2 | 37 | 347691.4414 | 12864583.3333
| Sumistro e instalación de vidrio templado 6mm (incluye sellado en rebordes con silicona transparente, anclajes y soportes requeridos para su correcta instalación) | m2 | 37 | 761979.1667 | 28193229.1667
| Suministro e instalación de estructura metalica en tubería estructural 150x100x4mm, 100x100x4mm, 150x50x4mm, con estructura de soporte inferior en tubería 50x50x3mm. Incluye platinas de conexión, amarre estructural, pintura | kg |  | 17152
| Suministro e instalaicón de vidrio laminado 3+3 con pelicula pvb blanco hielo | m2 |  | 1058591.0333
| Capuchon Acero para columna | Un |  | 245000
3 | BODEGA |  |  | 0 | 7215408.3333
| Suministro e instalación de enchape de piso ref. gres sahara (incluye pegante, dilatadores, boquilla epoxica ( a prueba de agua), limpieza y sellado de piso) | m2 | 20 | 83125 | 1662500
| Suministro e instalación de mediacaña en resina blanca perimetral de pisos (incluye accesorios esquineros, rinconeros, sellado en silicona superior e inferior y acabado en pintura epóxica blanca) | ml | 18 | 52170.8333 | 939075
| Suministro e instalación de guardaescoba en mediacaña fundida en granito (incluye pulida, sellado y acabado en pintura epóxica blanca) | ml | 18 | 38395.8333 | 691125
| Suministro e instalación de angeo para puerta metalica, escobilla inferior, superior y laterales, gato hidraulico y resanes e imperfectos por instalación. | und | 1 | 300833.3333 | 300833.3333
| Pintura de muro y techos con pintura acriltex a tres manos, incluye resane de muros y techos | m2 | 1 | 41166.6667 | 41166.6667
| estuco en techo | m2 |  | 12800
| estampillado de muros con super board 8mm + empastada | m2 |  | 120500
| Pintura de tubería | m |  | 15600
| Cielo raso en dry-wall, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24, lámina de panel yeso de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas indicado; incluye acabado y tres manos de pintura vinílica acriltecx segun diseño y elementos de fijación y anclaje. | m2 | 20 | 62462.5 | 1249250
| Suministro e instalación de Lampara hermética fluorescente Led T8/32W bodega | un | 4 | 98958.3333 | 395833.3333
| Toma corriente con polo a tierra, 110V - (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica, cable y hermeticidad). Incluye canalización y cable hasta 3 m marca Centelsa. | un | 4 | 91041.6667 | 364166.6667
| Regata en muro y piso | ml | 5 | 11875 | 59375
| Resane de muro por regata, incluye pañete y lijado | ml | 5 | 19791.6667 | 98958.3333
| Resane de piso por regata, incluye suministro de tabletas afectadas y emboquillada | m2 | 5 | 98958.3333 | 494791.6667
| Suministro e instalación extractor de olores de 11" industrial (incluye ducteria, cableado e interruptor) | un | 2 | 383958.3333 | 767916.6667
| Suministro e instalación de rejilla anticucharacha 3x2" en piso | und | 2 | 75208.3333 | 150416.6667
| cambio de cerradura tipo | und |  | 220000
| Hermetización de tubería, tablero eléctrico, cajas | und |  | 122500
4 | ENCHAPES |  |  | 0 | 1563834.5833
| Suministro e intalación de enchape para barra posterior salpicadero según referencia de diseño | ml | 5.1 | 62304.1667 | 317751.25
| Suministro e intalación de enchape para frontal de barra y laterales en gres rojo, según referencia de diseño | ml | 20 | 62304.1667 | 1246083.3333
| Suministro e instalación de muro de operaciones en tableta 9x27cm blanca | m2 |  | 288000
| Enchape a muro en formica muro fontal de barra, lateral y muros y puerta area barras clientes. | m2 |  | 344827.5862
5 | PISOS |  |  | 0 | 17270683.3333
| Suministro e instalación de sobre piso para modulo de operaciones, en estructura metalica, con refuerzos internos para división de red hidrosanitaria e instalación de barra de operaciones, incluye estructura terminada y soldada, hermeticidad, sopresiso en lamina de superboard en 20mm asegurada y ajustada. Altura según planimetria | m2 | 37 | 242091.6667 | 8957391.6667
| Suministro e instación de piso en gres sahara según diseño, para sobrepiso de barra de operaciónes, incluye suministro y aplicación de boquilla plastica resistente al agua | m2 | 37 | 83125 | 3075625
| Suministro e instalación de guardaescoba en mediacaña fundida en granito (incluye pulida, sellado y acabado en pintura epóxica blanca) Se debe dejar el espacio correspondiente en el piso para fundirma y que quede nivelada con el piso. Para bodega y barra | ml | 40 | 38395.8333 | 1535833.3333
| Suministro e instalación de mediacaña en resina blanca perimetral de pisos (incluye accesorios esquineros, rinconeros, sellado en silicona superior e inferior y acabado en pintura epóxica blanca) | ml | 40 | 52170.8333 | 2086833.3333
| Suministro e instalación de guardaescobas perimetral a sobre piso metalico color bronce ( similar al del resto de la tienda) Incluye hermetización y elementos de fijación e instalación | ml | 24 | 67291.6667 | 1615000
6 | DRY WALL y SUPER BOARD |  |  | 0 | 2256800.2083
| Muro en Superboard espesor hasta 0,15m. 2 caras,con estructura cada 61 cm (24"), perfileria rolada calibre 26, lámina de fibrocemento de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas; Incluye 3 manos de pintura según referencia de diseño. Incluye tapas, filos y dilataciones | m2 | 7.2 | 150179.1667 | 1081290
| Muro en Superboard espesor hasta 0,15m. 1 cara,con estructura cada 61 cm (24"), perfileria rolada calibre 26, lámina de fibrocemento de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas; Incluye 2 manos de pintura según referencia de diseño. Incluye tapas, filos y dilataciones | ml | 5 | 95262.0417 | 476310.2083
| Suministro e instalación de botones de fumigación en muros | ud. | 4 | 114791.6667 | 459166.6667
| Suministro e instalación de tapas de fumigación en muros | ud. | 4 | 60008.3333 | 240033.3333
| Suministro e instalación de tapa en super board para volumen central ( la tapa debe tapar el espacio que queda detras del salpicadero en el volumen central) de hasta 0,15 m estructura cada 30 61cm (24"), perfileria rolada calibre 26, lámina de fibrocemento de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas; Incluye 3 manos de pintura según referencia de diseño. Incluye tapas, filos y dilataciones | un | 1 | 435416.6667 | 435416.6667
| Pintura de muro para alistamiento de pintura de arte. Acabado 2 manos en pintura vinilic wax yellow según acabados de diseño | m2 | 8.6 | 13300 | 114380
7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 3532733.3333
| Suministro e instalación de punto hidraulico según planimetria. Incluye 2 m de tuberia a salida. | un | 10 | 17812.5 | 178125
| Suministro e instalación de adaptador con salida en macho roscado de 1/2" para punto de maquina expresso, maquina y hielo y maquina de filtrado. | un | 3 | 12508.3333 | 37525
| Diseño hidro saniatio, se debe entregar planimetria | un | 1 | 1753541.6667 | 1753541.6667
| Suministro e instalación de registros con su respectiva tapa ( Coldrink x2 , maquina de hielo x2 , espresso, rational, filstradora, llave agua filtrada, llave de agua potable x2) Según planimetria | un. | 10 | 51695.8333 | 516958.3333
| Suministro e instalación de tuberia de Ø 1/2" incluye accesorios. | ml | 40 | 12112.5 | 484500
| Cambio de tuberia flexible a tuberia rigida en trampa de grasas | GL |  | 385200
| Suministro e instalación de regulador de presión | un. | 1 | 178125 | 178125
| Montaje de Cooldrink, Incluye todos los accesorios necesarios y suficientes para su correcto funcionamiento y purga del sistema | un. | 1 | 383958.3333 | 383958.3333
8 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  | 0 | 3148616.6667
| Puntos de desagüe en PVCS Ø 2" incluye 2 m tubería a salida punto y buje reductor | un. | 6 | 175195.8333 | 1051175
| Suministro e instalación de tuberia sanitaria de Ø 3" | un. | 10 | 46629.1667 | 466291.6667
| Suministro e instalación de tuberia sanitaria de Ø 2" | un. | 30 | 37050 | 1111500
| Suministro e instalación de caja lavadora para conexión equipos según detalle | un. | 3 | 75841.6667 | 227525
| Conexión a punto cero PVC en dimensión existente | un. | 1 | 99591.6667 | 99591.6667
| Suministro e Instalacion Sifon de Piso Ø 2" | un. | 2 | 60008.3333 | 120016.6667
| Suministro e instalación de rejilla anticucarachas | un. | 2 | 36258.3333 | 72516.6667
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 0 | 14382525
| Suministro e instalación de regulador de picos de voltaje. | ud | 1 | 752083.3333 | 752083.3333
| Diseño electrico, incluye planimetria completa y firmada | ud | 1 | 1702083.3333 | 1702083.3333
| Suministro e instalación de tablero eléctrico trifásico pre-ensamblado con espacio para totalizador, puerta, chapa de 42 circuitos. | ud | 1 | 75208.3333 | 75208.3333
| Suministro e instalación tablero eléctrico regulado para 8 circuitos con regulador. | ud | 1 | 672916.6667 | 672916.6667
| Suministro e instalacion totalizador industrial marca LG 80 Amp graduable JV 1 para tienda. | ud | 1 | 621458.3333 | 621458.3333
| Certificación RETIE de instalaciones internas (Incluye visita certificador) | ud | 1 | 2121666.6667 | 2121666.6667
| Toma corriente con polo a tierra, 110V - (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica, canalización, hermeticidad y circuito electrico con cableado marca Centelsa. | un. | 11 | 97216.6667 | 1069383.3333
| Toma corriente regulado con polo a tierra, 110V - (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica, canalización, hermeticidad y circuito electrico con cableado marca Centelsa. | un. | 10 | 113050 | 1130500
| Toma corriente con polo a tierra GFCI , 110V - (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica, canalización, hermeticidad y circuito electrico con cableado marca Centelsa. | un. | 11 | 145825 | 1604075
| Toma corriente con polo a tierra, 220V Para horno amana 30amp - (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica, canalización, hermeticidad y circuito electrico con cableado marca Centelsa. | un. | 1 | 178758.3333 | 178758.3333
| Toma corriente con polo a tierra, 220V para maquina espresso 50 amp - (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica, canalización, hermeticidad y circuito electrico con cableado marca Centelsa. | un. | 1 | 218341.6667 | 218341.6667
| Toma corriente con polo a tierra, 220V Para molinos amana 30amp - (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica, canalización, hermeticidad y circuito electrico con cableado marca Centelsa. | un. | 3 | 178758.3333 | 536275
| Suministro e instalación tuberia conduit galvanizada EMT de Ø 1/2" (incluye accesorios) | ml | 10 | 14091.6667 | 140916.6667
| Suministro e instalación tuberia conduit galvanizada EMT de Ø 3/4" (incluye accesorios) | ml | 10 | 19316.6667 | 193166.6667
| Suministro e instalación tuberia conduit galvanizada EMT de Ø 1" (incluye accesorios) | ml | 10 | 25254.1667 | 252541.6667
| Suministro e instalación tuberia PVC de Ø 1/2" (incluye accesorios) | ml | 10 | 7663.3333 | 76633.3333
| Suministro e instalación tuberia PVC de Ø 3/4" (incluye accesorios) | ml | 10 | 8629.1667 | 86291.6667
| Suministro e instalación tuberia PVC de Ø 1" (incluye accesorios) | ml | 10 | 9658.3333 | 96583.3333
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELECTRICO No.12 LIBRE DE HALÓGENOS PARA CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN (1F+1N+1T) | ml | 10 | 12033.3333 | 120333.3333
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CIRCUITO ELECTRICO No.10 LIBRE DE HALÓGENOS PARA CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN (1F+1N+1T) | ml | 10 | 16783.3333 | 167833.3333
| Suministro e instalacion de breakers de 1*20 AMP | un. | 26 | 15754.1667 | 409608.3333
| Suministro e instalacion de breakers de 2*30 AMP | un. | 2 | 76633.3333 | 153266.6667
| Suministro e instalacion de breakers de 3*20 AMP | un. | 2 | 87083.3333 | 174166.6667
| Suministro e instalacion de breakers de 3*40 AMP | un. | 2 | 161341.6667 | 322683.3333
| Suministro e instalación de punta (cola) para aviso | un. | 22 | 10133.3333 | 222933.3333
| Suministro e instalación de interruptor sencillo on-off luz | un. | 4 | 75841.6667 | 303366.6667
| Suministro e instalación de interruptor doble on-off luz | un. | 4 | 77425 | 309700
| Suministro e instalación de fuente para luz led de 110 a 12 voltios para letrero o cintas LED | un. | 3 | 67925 | 203775
| Suministro e instalación de Etiquetado de tomas, interruptores, tableto eléctrico trifásico y tablero regulado | un. | 1 | 277083.3333 | 277083.3333
| Punto electrico reguladoa 110 para teclado de seguridad- (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica y cable) Incluye canalizacion y cable hasta 3 m | un. | 1 | 91675 | 91675
| suministro en instalacion de cinta led en vitrinas | m |  | 18550
| suministro e instalacion de tomas de sobre poner - barra de corian | un |  | 125200
| Traslado Acometida eléctira en cable No. 8 | Gl |  | 797760
| Tubería para acceso de curva | Gl |  | 185000
| Punto electrico110 - (incluye aparato, caja, accesorios, tubería eléctrica y cable) Incluye canalizacion y cable hasta 3 m | un. | 1 | 97216.6667 | 97216.6667
10 | Instalaciones Datos - Sonido y CCTV - Cabledo Estructurado- Mueble Rack |  |  |  | 3499879.1667
| Salida Para Datos - (incluye caja, accesorios, tubería eléctrica y cable UTP Cat 6). Incluye canalización y cable hasta 3 m | un | 11 | 101887.5 | 1120762.5
| Salida Para CCTV, ALARMAS Y SENSORES- (incluye caja rawelt 5800 o 2400, según espesificación de planimetria, con tapa ciega según corresponda, accesorios, tubería necesaria y cableado ). Cada punto debe tener 2 m de cola | un | 6 | 101887.5 | 611325
| Suministro e instalación de puntos para red wifi 110 v | un | 1 | 83125 | 83125
| Suministro e instalación de multitoma regulada para gabinete tecnico. Incluye 6 tomas dobles tipo HG y sistema de protección contra sobretensiones | un | 1 | 193958.3333 | 193958.3333
| Suministro e instalación de patchpanel Cat-6 24 puertos tipo 110 AMP, raqueable. | un | 1 | 299250 | 299250
| Suministro e instalación de Face plate para puntos e instalación en barra | un | 3 | 19791.6667 | 59375
| Suministro e instalación de Face doble plate para puntos e instalación en barra | un | 4 | 19791.6667 | 79166.6667
| Suministro e instalación de Jacks | un | 22 | 43541.6667 | 957916.6667
| Suministro e instalación de barredera de puertas (Incluye elementos de fijación) | un | 1 | 67291.6667 | 67291.6667
| Suministro e instalación de Patch cord Categoría 6a de 1 m de longitud | un | 1 | 27708.3333 | 27708.3333
11 | ILUMINACIÓN |  |  | 0 | 4500625
| Suministro e instalación de Sálida para lámpara incluye tubería eléctrica, accesorios y circuito | un | 10 | 77583.3333 | 775833.3333
| Instalación de lámparas de mimbre o lámparas decorativas (Incluye cable encauchetado y bombillo led de filamento tipo pera) | un | 3 | 83125 | 249375
| Suministro e instalación cable en PVC tipo conduit (cable encauchetado) | ml | 10 | 6729.1667 | 67291.6667
| Suministro e instalación de lampara de 1 m para barra | un | 7 | 391875 | 2743125
| Suministro e instalación de Lámparas de emergencia tipo mickey mouse en barra | un | 4 | 83125 | 332500
| Suministro e instalación de Lámparas de emergencia tipo mickey mouse en bodega | un | 4 | 83125 | 332500
12 | APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  | 0 | 1435054.1667
| Suministo e instalacion de llave de jardín 1/2" para lavatraperos | un | 1 | 60008.3333 | 60008.3333
| Suministro e instalacion de llave de agua filtrada (incluye acoples, terminales, pegante y demas accesorios requeridos para correcta instalacion) | und | 1 | 77583.3333 | 77583.3333
| Suministro e instalacion de llave sensor para lavaplatos (incluye acoples, terminales, pegante y demas accesorios requeridos para correcta instalacion) | und | 2 | 629375 | 1258750
| Suministro e instalación cuelgatraperos para poceta | un | 1 | 38712.5 | 38712.5
13 | EQUIPOS ESPECIALES |  |  | 0 | 1852500
| Suministro e instalación extractor de olores de 11" industrial (incluye ducteria electrica, cableado e interruptor) | un | 4 | 463125 | 1852500
14 | ASEO Y ENTREGA |  |  | 0 | 1713958.3333
| Aseo de obra, una cuadrilla (2 personas) (se debe incluir soportes) - últimos 7 días de ejecución de obra (el resto de días bajo responsabilidad del personal en sitio se debe garantizar la limpieza de pasillos y zonas comunes del centro comercial | dia | 5 | 130625 | 653125
| Trasciego de escombros horizontal o vertical hasta 50m | viaj. | 4 | 114791.6667 | 459166.6667
| Cargue de volqueta, y viaje de volqueta, se debe incluir certificado de disposición final | viaj. | 2 | 300833.3333 | 601666.6667
15 | EQUIPOS |  |  | 0 | 1171666.6667
| Alquiler de andamio certificado, se debe incluir certificado | sem | 4 | 209791.6667 | 839166.6667
| Alquiler de 1 UND de escalera certificada de 4 m de alto, se debe incluir certificado | sem | 4 | 83125 | 332500
16 | REFUERZOS |  |  | 0 | 374062.5
| Refuerzo en tabla burra para pantallas y mueble de mercadeo superior | ml | 4.5 | 83125 | 374062.5
| Volumen entamborado metalico color bronce con refuerzos al interior y tomas para tvs ( según planos de diseño) | gl | 1 | 1806187.5 | 1806187.5
Note on C1: ====== ID#AAAA6spMLhw Erik Durfay Ricaurte Castillo (2023-09-25 20:41:48) Unidad de medida del item a contratar